## ГРПШ_1
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Газорегуляторные пункты и установки домовые
Наименование | Характеристики |  |  |  | Цена с НДС, руб
| Тип регулятора | Pвх max, МПа | Pвых, кПа | Qmax, м3/ч | без байпаса |  | с байпасом |  | с байпасом и обогревом
ГРПШ-6 | РДГБ-6 | 0.6 | 2,2 | 6 | 3600 |  | договор |  | договор
ГРПШ-10 | РДГК-10 | 0.6 | 1,3-2,2 | 15 | 5800 |  | договор |  | договор
ГРПШ-FE25 | FE25 | 0.7 | 0,8-8,0 | 39 | 8900 |  | договор |  | договор
ГРПШ-10МС (10МС-1) | РДГК-10М | 0.6 | 1,3-2,2 | 80 | 6900 |  | 10000 |  | договор
ГРПШ-1-1Н | РДГД-20/5М | 0.6 | 2-2,5 | 70 | 15300 |  | 15300 |  | 19300
ГРПШ-32/3/6/10 | РДНК-32/3/6/10 | 1,2/0,6/0,3 | 2-2,5 | 64/105/100 | 23600 |  | 45900 |  | 52300
Газорегуляторные пункты и установки с одной линией редуцирования и байпасом
Наименование | Характеристики |  |  |  | Цена с НДС, руб
| Тип регулятора | Pвх max, МПа | Pвых, кПа | Qmax, м3/ч | на раме, ГРУ | в шкафу, ГРПШ | ГРПШ с обогр. | в блоке, ПГБ, ГРПБ (об. от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секц. под АОГВ)
ГРПН-300 | РДУ-32 | 1.6 | 1,2-5 | 300 | 27500 | 27500 | 32500 | договор | договор
ГРПШ-2а-1Н | РДНК-50/400 | 0.6 | 2-5 | 500 | 26600 | 26600 | 30800 | договор | договор
ГРПШ-400 | РДНК-400 | 0.6 | 2-5 | 250 | 19000 | 22100 | 26000 | 105000 | 142000
ГРПШ-400-01 | РДНК-400М | 0.6 | 2-5 | 500 | 19000 | 22100 | 26000 | 105000 | 142000
ПРДГ-500(-Р, -Ш, ШУГО) | MR | 0.6 | 2-50 | 500 | 207000 | 244000 | 257700 | --- | ---
ГРПШ-07-У1 | РДНК-1000 | 0.6 | 2-5 | 800 | 19000 | 22100 | 26000 | 105000 | 142000
ГРПШ-01-У1 | РДНК-У | 1.2 | 2-5 | 900 | 19000 | 22100 | 26000 | 105000 | 142000
ГРПШН-А-01(-А-01П) | РДНК-50(50п) | 1,2 | 2-3,5/3,5-5 | 800 | 41500 | 41500 | 47900 | договор | договор
ГРПШ-03М-У1 | РДСК-50М | 1.2 | 10-100 | 900 | 20000 | 23100 | 27000 | 105000 | 142000
ГРПШ-03БМ-У1 | РДСК-50БМ | 1.2 | 270-300 | 1200 | 20000 | 23100 | 27000 | 105000 | 142000
ГРПШ-2а-02-1С | РДСК-50/400 | 1.2 | 50-200 | 1200 | 27500 | 27500 | 32000 | договор | договор
ГСГО (-00-13) | РДБК1-50/35 | 1.2 | 1-600 | 5200 | 66300 | 66300 | 72700 | договор | договор
УГРШ(К)-50Н | РДК-50Н | 1.2 | 2-5 | 2700 | 62300 | 62300 | 71300 | договор | договор
ГСГО /25 (-00-13) | РДБК1-50/25 | 1.2 | 1-600 | 2000 | 67700 | 67700 | 74200 | договор | договор
УГРШ-50Н | РДП-50Н | 1.2 | 0,5-60 | 5000 | 80600 | 80600 | 89800 | договор | договор
УГРШ-50В | РДП-50В | 1.2 | 60-600 | 5000 | 80600 | 80600 | 89800 | договор | договор
ГРПШ-13-1НУ1 | РДГ-50Н | 1.2 | 1,5-60 | 6200 | 58000 | 58000 | 63000 | 185000 | 224000
ГРПШ-13-1ВУ1 | РДГ-50В | 1.2 | 60-600 | 6200 | 58000 | 58000 | 63000 | 185000 | 224000
ГРПШ-15-1НУ1 | РДГ-80Н | 1.2 | 1,5-60 | 13000 | 82000 | 88500 | 92000 | 220500 | 259000
ГРПШ-15-1ВУ1 | РДГ-80В | 1.2 | 60-600 | 13000 | 82000 | 88500 | 92000 | 220500 | 259000
ГСГО-100/1 (-00-06) | РДБК1-100 | 1,2 | 1-600 | 19000 | 157500 | 157500 | 170000 | договор | договор
ГРПШ-16-1НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 27000 | 190000 | 199000 | 220000 | 279000 | 359000
ГРПШ-16-1ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 27000 | 190000 | 199000 | 220000 | 279000 | 359000
Газорегуляторные пункты и установки с основной и резервной линиями редуцирования
Наименование | Характеристики |  |  |  | Цена с НДС, руб
| Тип регулятора | Pвх max, МПа | Pвых, кПа | Qmax, м3/ч | на раме, ГРУ | в шкафу, ГРПШ | ГРПШ с обогр. | в блоке, ПГБ, ГРПБ (об. от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секц. под АОГВ)
ГРПН-300 (2 линии) | РДУ-32 | 1.6 | 1,2-5 | 300 | 46500 | 46500 | 54000 | договор | договор
ГРПШ-2а-2Н | РДНК-50/400 | 0.6 | 2-5 | 500 | 46500 | 46500 | 54000 | договор | договор
ГРПШ-04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 250 | 34000 | 35000 | 44000 | 123000 | 163000
ГРПШ-05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 500 | 34000 | 35000 | 44000 | 123000 | 163000
ГРПШ-07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 800 | 34000 | 35000 | 44000 | 123000 | 163000
ГРПШ-02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900 | 34000 | 35000 | 44000 | 123000 | 163000
ГРПШН-А-02(-А-02П) | РДНК-50(50п) | 1,2 | 2-3,5/3,5-5 | 900 | 39400 | 58800 | 65200 | договор | договор
ГРПШ-03М-2У1 | РДСК-50М | 0,6 | 10-100 | 300 | 36000 | 38000 | 46500 | 123000 | 159000
ГРПШ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1100 | 36000 | 38000 | 46500 | 123000 | 159000
ГРПШ-2а-02-2С | РДСК-50/400 | 1.2 | 50-200 | 1200 | 50400 | 50400 | 56000 | договор | договор
УГРШ(К)-50Н-2 | РДК-50Н | 1.2 | 2-5 | 27000 | 137200 | 137200 | 145500 | договор | договор
ГСГО-МВ (-00-06) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 1-600 | 5200 | 89500 | 89500 | 95800 | договор | договор
ГСГО-МВ/25 (-00-06) | РДБК1-50/25 | 1,2 | 1-600 | 2000 | 92500 | 92500 | 98600 | договор | договор
УГРШ-50Н-2 | РДП-50Н | 1.2 | 0,5-60 | 5000 | 117400 | 117400 | 129400 | договор | договор
УГРШ-50В-2 | РДП-50В | 1.2 | 60-600 | 5000 | 117400 | 117400 | 129400 | договор | договор
ГРПШ-13-2НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6200 | 88000 | 92100 | 96500 | 216000 | 249000
ГРПШ-13-2ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6200 | 88000 | 92100 | 96500 | 216000 | 249000
ГРПШ-15-2НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 13000 | 120000 | 130000 | 135000 | 280000 | 320000
ГРПШ-15-2ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 13000 | 120000 | 130000 | 135000 | 280000 | 320000
ГСГО-100 (-00-06) | РДБК1-100 | 1,2 | 1-600 | 19000 | 212400 | 233640 | 247800 | договор | договор
ГРПШ-16-2НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 27000 | 320000 | 331000 | 340000 | договор | договор
ГРПШ-16-2ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 27000 | 320000 | 331000 | 340000 | договор | договор

## ГРПШ_2
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Газорегуляторные пункты и установки
С двумя линиями редуцирования при параллельной установке регуляторов
Наименование | Характеристики |  |  |  | Цена с НДС, руб
| Тип регулятора | Pвх max, МПа | Pвых, кПа | Qmax, м3/ч | на раме, ГРУ | в шкафу, ГРПШ | ГРПШ с обогр. | в блоке, ПГБ, ГРПБ (об. от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секц. под АОГВ)
ГРПШ-03-04-2У1 * | РДСК+РДНК | до 1,2 * | * | до 1000 * | 44000 | 48000 | 54000 | 138000 | 175000
РДСК+РДСК
ГРПШ-13-2НВ-У1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6200 | 105000 | 113000 | 120000 | 225000 | 265000
| РДГ-50В |  | 60-600 | 6200
ГРПШ-15-2НВ-У1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 13000 | 125000 | 135000 | 143000 | 289000 | 325000
| РДГ-80В |  | 60-600 | 13000
ГРПШ-16-2НВ-У1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 25600 | договор | договор | 359000 | договор | договор
| РДГ-150В |  | 60-600 | 25600
С двумя линиями редуцирования при последовательной установке регуляторов
Наименование | Характеристики |  |  |  | Цена с НДС, руб
| Тип регулятора | Pвх max, МПа | Pвых, кПа | Qmax, м3/ч | на раме, ГРУ | в шкафу, ГРПШ | ГРПШ с обогр. | в блоке, ПГБ, ГРПБ (об. от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секц. под АОГВ)
ГРПШ-03-04-2ПУ1 * | РДСК+РДНК | до 1,2 * | * | до 1000 * | 45000 | 49000 | 55000 | 135000 | 172000
ГРПШ-13-2НВ-ПУ1 | РДГ-50Н | 0.6 | 1,5-60 | 3000 | 112000 | 125000 | 133000 | 229000 | 269000
| РДГ-50В | 1.2 | 60-600 | 3000
ГРПШ-15-2НВ-ПУ1 | РДГ-80Н | 0.6 | 1,5-60 | 6000 | 148000 | 155000 | 160000 | 295000 | 335000
| РДГ-80В | 1.2 | 60-600 | 6000
ГРПШ-16-2НВ-ПУ1 | РДГ-150Н | 0.6 | 1,5-60 | 13000 | договор | договор | договор | договор | договор
| РДГ-150В | 1.2 | 60-600 | 13000
* - уточняется в зависимости от типа регулятора
Газорегуляторные пункты и установки с технологической катушкой под узел учета расхода газа*
С одной линией редуцирования и байпасом
Наименование | Характеристики |  |  |  |  | Цена с НДС, руб
| Тип регулятора | Pвх max, МПа | Pвых, кПа |  | Qmax, м3/ч | на раме, ГРУ | ГРПШ с обогр. | в блоке, ПГБ, ГРПБ (об. от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секц. под АОГВ)
ГРПШ-400, -400-01, -07-У1 | РДНК-400, -400М, 1000 | 0.6 | 2-5 |  | 250, 500, 800 | 79000 | 88000 | 145000 | 180000
ГРПШ-01-1У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 |  | 900 | 79000 | 88000 | 145000 | 180000
ГРПШ-03М-У1 | РДСК-50М | 1.2 | 10-100 |  | 900 | 79000 | 88000 | 145000 | 180000
ГРПШ-03БМ-У1 | РДСК-50БМ | 1.2 | 270-300 |  | 1200 | 79000 | 88000 | 145000 | 180000
ГРПШ-13-1Н(В)У1 | РДГ-50Н(В) | 1.2 | 1,5-60 (60-600) |  | 6200 | 120000 | 129000 | 195000 | 245000
ГРПШ-15-1Н(В)У1 | РДГ-80Н(В) | 1.2 | 1,5-60 (60-600) |  | 13000 | 210000 | 219000 | 299000 | 330000
ГРПШ-16-1Н(В)У1 | РДГ-150Н(В) | 1.2 | 1,5-60 (60-600) |  | 25600 | договор | договор | договор | договор
С основной и резервной линиями редуцирования
ГРПШ-04-2У1, -05-2У1, -07-2У1 | РДНК-400, -400М, 1000 | 0.6 | 2-5 |  | 250, 500, 800 | 89000 | 98000 | 160000 | 205000
ГРПШ-02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 |  | 900 | 89000 | 98000 | 160000 | 205000
ГРПШ-03М-2У1 | РДСК-50М | 0,6 | 10-100 |  | 300 | 89000 | 98000 | 160000 | 205000
ГРПШ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 |  | 1100 | 89000 | 98000 | 160000 | 205000
ГРПШ-13-2Н(В)У1 | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1,5-60 (60-600) |  | 6200 | 155000 | 164000 | 275000 | 315000
ГРПШ-15-2Н(В)У1 | РДГ-80Н(В) | 1,2 | 1,5-60 (60-600) |  | 13000 | 220000 | 230000 | 355000 | 395000
ГРПШ-16-2Н(В)У1 | РДГ-150Н(В) | 1.2 | 1,5-60 (60-600) |  | 25600 | договор | договор | договор | договор
Возможно изготовление газорегуляторных пунктов по техническому заданию заказчика:
- с разными видами регуляторов: РДБК, РДК, РДП, РДО, Tartarini и др.
- с различными видами отопления: газовым от инфракрасной горелки, газовым от АОГВ, электрическим, внешним
- с дополнительным отсеком для телеметрии, с пожарно-охранной сигнализацией, с контролем уровня загазованности
* - полная стоимость складывается из стоимости изделия и стоимости узла учета газа (СГ, RVG, СГ-ЭКВз и др.)
Пункты газорегуляторные блочные
Наименование |  |  |  | Тип регулятора |  | Qmax, м3/ч |  | Цена с НДС, руб
ПГБ-50 (50/25)-СГ(-00-06) с узлом учета СГ-16М-400 |  |  |  | РДБК1-50 |  | 5200 |  | 588000
ПГБ-50 (50/25) (-00-06) без узла учета |  |  |  | РДБК1-50 |  | 5200 |  | 498000
ПГБ-100 (-00-20) без узла учета |  |  |  | РДБК1-100 |  | 19000 |  | 523000
ПГБ-100-СГ (-00-06) с узлом учета СГ-16М-800 |  |  |  | РДБК1-100 |  | 10000 |  | 635000
ПГБ-100-СГ (-07-13) с узлом учета СГ-16М-1000 |  |  |  | РДБК1-100 |  | 13000 |  | 641000
ПГБ-100-СГ (14-20) с узлом учета СГ-16М-1600 |  |  |  | РДБК1-100 |  | 19000 |  | 941000
ПГБ-150 |  |  |  | РДГ-150 |  | 35000 |  | 730000
ПГБ-100/50 две линии редуцирования (высокое-среднее) |  |  |  | РДБК1-100/1-50 |  | 19000/5200 |  | 775000
ПГБ-150-СГ с узлом учета |  |  |  | РДГ-150 |  | 30000 |  | 1062000
ПГБ-150-СГ-ЭК |  |  |  | РДГ-150 |  | 30000 |  | 1353000

## РЕГУЛЯТОРЫ_КЛАПАНЫ
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Регуляторы давления газа |  |  |  |  | Клапаны термозапорные
Наименование | Характеристики |  |  | Цена с НДС, руб | Наименование |  | Цена с НДС, руб.
| Pвх max, МПа | Pвых, кПа | Qmax, м3/ч |  |  |  | муфт. | межфл. | фланц.
[5 empty] | КТЗ-001-15 |  | 130 | --- | ---
РДСГ-1-1,2 | 1.6 | 2-3,6 | 1.2 | 90 | КТЗ-001-20 |  | 185 | --- | ---
РДГД-20/5М | 0.6 | 2,2 | 70 | 9300 | КТЗ-001-25 |  | 245 | --- | ---
РДНK-32 | 1.2 | 2-2,5 | 64-105 | 8300 | КТЗ-001-32 |  | 470 | --- | ---
РДНK-50(-50п) | 0.6 | 2-3,5/3,5-5 | до 800 | 9870 | КТЗ-001-40 |  | 480 | --- | ---
РДНК-50/400 | 0.6 | 2,0-5,0 | 600 | 9300 | КТЗ-001-50 |  | 1300 | 2350 | 2200
РД-32М С-4/6/10 | 1,2/1,2/0,3 | 1,2-3,0 | 150/300/125 | 6750 | КТЗ-001-65 |  | --- | 7100 | 7800
РДУ-32 С-4/6/10 | 1,2/1,2/0,3 | 1,2-5,0 | 150/300/125 | 10300 | КТЗ-001-80 |  | --- | 11000 | 9600
РДУ-32ж С-4/6 | 1.6 | 1,2-3,0 | 300 | 10300 | КТЗ-001-100 |  | --- | 15300 | 12400
РДНК-400 | 0.6 | 2-5 | 300 | 5300 | КТЗ-001-125 |  | --- |  | 25500
РДНК-400М | 0.6 | 2-5 | 600 | 5300 | КТЗ-001-150 |  | --- | 23300 | 21500
РДНK-1000 | 0.6 | 2-5 | 900 | 5300 | КТЗ-001-200 |  | --- | 26100 | 24000
РДНK-У | 1.2 | 2-5 | 1000 | 5900 | КТЗ-001-300 |  | --- | 96000 | ---
РДСK-50М | 1.2 | 10-100 | 1000 | 7400 | КТЗ-001-400 |  | --- | 118000 | ---
РДСK-50БМ | 1.2 | 270-300 | 1200 | 7800 | КТЗ-001-500 |  | --- | 167000 | ---
РДСК-50/400 С-10/14 | 1.2 | 10-300 | 650/1300 | 9300
РДБK 1-50/25 | 1.2 | 1-50 | 2120 | 12500 | Клапаны предохранительные
РДБK 1п-50/25 | 1.2 | 30-600 | 2120 | 10600 | запорные
РДБK 1-50/35 | 1.2 | 1-60 | 6500 | 11950 | Наименование |  | Ру, МПа | Ду, мм | Цена с НДС, руб
РДБK 1п-50/35 | 1.2 | 30-600 | 6500 | 10000
РДБК 1-100/70 | 1.2 | 1-60 | 24880 | 16600 | ПKK-40М -1,6 фл. (ж) |  | 1.6 | 40 | 6500
РДБК 1п-100/70 | 1.2 | 30-600 | 24880 | 16000 | KПЗ-50 (Н, С, В) чуг. |  | 1.2 | 50 | 9600
РДГ-50Н чуг. | 1.2 | 1,5-60 | 7100 | 20000 | KПЗ-50 (Н, С, В) алюм. |  |  | 50 | 9600
РДГ-50В чуг. | 1.2 | 60-600 | 7100 | 19500 | KПЗ-100 (Н, С, В) чуг. |  |  | 100 | 13700
РДГ-50Н алюм. | 1.2 | 1,5-60 | 7100 | 20000 | KПЗ-100 (Н, С, В) алюм. |  |  | 100 | 13700
РДГ-50В алюм. | 1.2 | 60-600 | 7100 | 19500 | ПKН(В)-50 |  |  | 50 | 11200
РДП-50Н | 1.2 | 0,5-60 | 7540 | 32000 | ПKН(В)-50 с эл. магн. |  |  | 50 | 12800
РДП-50В | 1.2 | 60-600 | 7540 | 31000 | ПKН(В)-100 |  |  | 100 | 15200
РДК-50/20Н1 (Н2) | 1.2 | 2-3,5/3,5-5 | 1500 | 36500 | ПKН(В)-100 с эл. магн. |  |  | 100 | 16800
РДК-50/30Н1 (Н2) | 1.2 | 2-3,5/3,5-5 | 3000 | 36500 | КПЗ-150 (Н, В) |  |  | 150 | 46500
РДГ-80Н | 1.2 | 1,5-60 | 14600 | 24000 | КПЗ-200 (Н, В) |  |  | 200 | 47000
РДГ-80В | 1.2 | 60-600 | 14600 | 23000 | ПKН(В)-200 |  |  | 200 | 33700
РДП-100Н | 1.2 | 0,5-60 | 30100 | 60100 | ПKН(В)-200 с эл. магн. |  |  | 200 | 35300
РДП-100В | 1.2 | 60-600 | 30100 | 60100
РДГ-150Н | 1.2 | 1,5-60 | 32000 | 62500 | электромагнитные
РДГ-150В | 1.2 | 60-600 | 32000 | 61300 | Наименование |  | Ру, МПа | Ду, мм | Цена с НДС, руб
РДУK2-50Н | 1.2 | 0,5-600 | 6560 | 17000
РДУK2-50В | 1.2 | 0,5-600 | 6560 | 16000 | КПЭГ-50П чуг. кл.герм А |  | 1.2 | 50 | 11000
РДУK2-100Н | 1.2 | 0,5-600 | 25177 | 25000 | КПЭГ-50П чуг. |  |  |  | 11000
РДУK2-100В | 1.2 | 0,5-600 | 25177 | 24000 | КПЭГ-50 алюм. |  |  |  | 11000
РДУK2-200Н | 1.2 | 0,5-600 | 70250 | 49000 | КЗГЭ-50 |  |  |  | 19500
РДУK2-200В | 1.2 | 60-600 | 70250 | 49000 | КПЭГ-100П чуг. кл.герм А |  |  | 100 | 15000
РДП-200Н | 1.2 | 0,5-60 | 100000 | 97300 | КПЭГ-100П чуг. |  |  |  | 15000
РДП-200В | 1.2 | 60-600 | 100000 | 97300 | КПЭГ-100 алюм. |  |  |  | 15000
[5 empty] | КЗГЭ-100 |  |  |  | 25600
Регуляторы давления газа магистральные |  |  |  |  | КПЗЭ-25, 32, 40 |  |  | 25,32,40 | 20200
Наименование |  | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Цена с НДС, руб | КПЗЭ-80 |  |  | 80 | 24700
[5 empty] | КПЗЭ-150 | 72452 |  | 150 | 46500
РДУ-80-01 |  | 50 | 100 | 61500 | КПЗЭ-200 |  |  | 200 | 47100
РДУ-80-02 |  | 80 | 100 | 74400 | КПЗЭ-250 |  |  | 250 | 101500
РДУ-80-03 |  | 100 | 100 | 129000 | КПЗЭ-300 |  |  | 300 | 110500
РДУ-100-64 |  | 100 | 63 | 123900 | сбросные
РД-25-64/80 с КОФ |  | 25 | 64/80 | 60400 | Наименование | Диапазон настройки, кПа |  | Ду, мм | Цена с НДС, руб
РД-40-64/80 с КОФ |  | 40 | 64/80 | 72600
РД-50-64/80 |  | 50 | 64/80 | 115000 | КПС-20Н (С) | 1,9-5,5 (7,5-360) |  | 20 | 950
РД-80-64/80 |  | 80 | 64/80 | 135500 | ПСК-25П-Н (В) | 1-75 (60-750) |  | 25 | 4000
РД-100-64/80 |  | 100 | 64/80 | 173200 | ПСК-50Н/5 | 1…5 |  | 50 | 2700
РД-М-150 |  | 150 | 63/100 | 214300 | ПСК-50С/20 | 5…20 |  |  | 2700
РДО-1-100-25 |  | 25 | 100 | 57700 | ПСК-50С/50 | 20…50 |  |  | 2700
РДО-1-100-50 |  | 50 | 100 | 83800 | ПСК-50С/125 | 50…125 |  |  | 2700
РДО-1-100-100 |  | 100 | 100 | 118900 | ПСК-50С/300 | 125…300 |  |  | 2700
РДО-1-100-150 |  | 150 | 100 | 152700 | ПСК-50В/700 | 300…700 |  |  | 2700
РДО-1-100-200 |  | 200 | 100 | 180000 | ПСК-50В/1000 | 700…1000 |  |  | 2700

## ШУУРГ_ТКУ
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Узлы учета расхода газа с технологической катушкой под измерительные комплексы на базе счетчиков СГ, RVG
Наименование | Тип счетчика | Ду, мм | Цена с НДС, руб *
|  |  | на раме, УУРГ | в шкафу с обогревом, ШУУРГ |  | в блоке (обогрев от АГУ), БУУРГ |  | в блоке (доп. секц. под АОГВ), БУУРГ
ШУУРГ-100Т | СГ-16МТ-100 | 50 | 54000 | 60000 |  | договор |  | договор
ШУУРГ-250Т | СГ-16МТ-250 | 80 | 74000 | 80000 |  | договор |  | договор
ШУУРГ-400Т | СГ-16МТ-400 | 100 | 81000 | 87000 |  | договор |  | договор
ШУУРГ-650Т | СГ-16МТ-650 | 100 | 81000 | 87000 |  | договор |  | договор
ШУУРГ-800Т | СГ-16МТ-800 | 150 | 119000 | 125000 |  | договор |  | договор
ШУУРГ-1000Т | СГ-16МТ-1000 | 150 | 119000 | 125000 |  | договор |  | договор
ШУУРГ-1600Т | СГ-16МТ-1600 | 200 | 149000 | 155000 |  | договор |  | договор
ШУУРГ-2500Т | СГ-16МТ-2500 | 200 | 149000 | 155000 |  | договор |  | договор
ШУУРГ-25Р, 40Р, 65Р, 100Р | RVG G16, G25, G40, G65 | 50 | 54000 | 60000 |  | договор |  | договор
ШУУРГ-160Р | RVG G100 | 80 | 74000 | 80000 |  | договор |  | договор
ШУУРГ-250Р | RVG G160 | 100 | 81000 | 87000 |  | договор |  | договор
ШУУРГ-400Р | RVG G250 | 150 | 119000 | 125000 |  | договор |  | договор
* - полная стоимость складывается из стоимости изделия и стоимости узла учета газа (СГ, RVG, СГ-ЭКВз и др.)
Пункты учета расхода газа (ПУРГ) с измерительными комплексами на базе счетчиков СГ, RVG, с обогревом |  |  |  | Пункты учета газа (ПУГ) в шкафу с газовым (ШУГО) или электрическим (ШУЭО) обогревом на базе измерительных комплексов СГ-ЭКВз-Р-100, 160, 250, 400, 650
Наименование | Тип счетчика |  | Цена с НДС, руб | Наименование |  |  | Тип счетчика |  | Цена с НДС, руб
ПУРГ-16, 25, 40, 65, 100-ЭК | СГ-ЭКВз-Р-100, 160 |  | 202500 | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-100 исп.1 |  |  | СГ-ЭКВз-Р-100 |  | 272000
|  |  |  | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-100 исп.2 |  |  | СГ-ЭКВз-Р-100 |  | 298300
ПУРГ-800-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-800 |  | 321900 | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-160 |  |  | СГ-ЭКВЗ-Р-160 |  | 359500
ПУРГ-1000-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-1000 |  | 327500 | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-250 |  |  | СГ-ЭКВЗ-Р-250 |  | 374000
ПУРГ-1600-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-1600 |  | 346600 | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-400 |  |  | СГ-ЭКВЗ-Р-400 |  | 519500
ПУРГ-2500-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-2500 |  | 407600 | ПУГ-ШУГО(ШУЭО)-650 |  |  | СГ-ЭКВЗ-Р-650 |  | 619000
Транспортабельные котельные установки
Наименование | Номинальная теплопроизводительность |  | Ориентировочный отапливаемый объем, тыс. м3 |  | Цена с НДС, руб ** |  |  |  | Срок изготовле ния, дней
[5 empty] | базовая | с ГВС | с ХВП | с ГВС и ХВП
| кВт/ч | Гкал/ч
ТКУ мощностью от 50 до 500 кВт на базе котлов с атмосферной горелкой отечественного производства
ТКУ-50 | 50 | 0.043 | 1.5 |  | 498000 | 561500 | 535300 | 598900 | 35
ТКУ-63 | 63 | 0.054 | 1.9 |  | 499300 | 562700 | 536600 | 602500 | 35
ТКУ-80 | 80 | 0.069 | 2.4 |  | 500400 | 563900 | 540300 | 603700 | 35
ТКУ-100 | 100 | 0.086 | 3 |  | 531600 | 608800 | 575200 | 643600 | 45
ТКУ-126 | 126 | 0.108 | 3.8 |  | 563900 | 628700 | 603700 | 677200 | 45
ТКУ-160 | 160 | 0.138 | 4.8 |  | 591300 | 669800 | 633700 | 703400 | 45
ТКУ-200 | 200 | 0.172 | 6 |  | 677200 | 737000 | 704600 | 778000 | 45
ТКУ-240 | 240 | 0.206 | 7.2 |  | 771800 | 848900 | 819100 | 893800 | 45
ТКУ-300 | 300 | 0.258 | 9 |  | 866400 | 943500 | 908700 | 988400 | 45
ТКУ-400 | 400 | 0.344 | 12 |  | 973600 | 1049800 | 1009700 | 1092100 | 50
ТКУ-500 | 500 | 0.43 | 15 |  | 1095900 | 1175700 | 1138300 | 1217000 | 50
ТКУ мощностью от 600 до 1000 кВт на базе котлов отечественного и импортного производства, комплектуются дутьевыми вентиляторными горелками
ТКУ-600Б (200х3) | 600 | 0.516 | 18.6 | 43778 | Вычисляется после заполнения опросного листа |  |  |  | Договор
ТКУ-640Б (160х3) | 640 | 0.55 | 19.8
ТКУ-800Б (200х4) | 800 | 0.688 | 24
ТКУ-1000Б (200х5) | 1000 | 0.86 | 30
ТКУ-1250Б *** | 1250 | 1.1 | 38
ТКУ-1500Б *** | 1500 | 1.29 | 45
ТКУ-2000Б *** | 2000 | 1.78 | 60
ТКУ-2250Б *** | 2250 | 1.93 | 68
ТКУ-2500Б *** | 2500 | 2.15 | 75
ТКУ-3000Б *** | 3000 | 2.58 | 90
ТКУ-4700Б *** | 4700 | 3.99 | 140
ТКУ *** | От 4 700 до 20 000 кВт |  | по тех. заданию
** - стоимость котельной является ориентировочной. Окончательная стоимость рассчитывается после заполнения опросного листа
*** - стоимость проекта в цену котельной не включена

## СЧЕТЧИКИ
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Промышленные счетчики газа
Счетчики газа турбинные СГ-16МТ (1:20) |  |  |  | Счетчики газа турбинные СТГ (1:20)
Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб | Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб
СГ-16МТ-100 (1:10) | 50 | 100 | 34000 | СТГ-50-100 | 50 | 100 | 33700
СГ-16МТ-250-2 | 80 | 250 | 43000 | СТГ-80-160 | 80 | 160 | 38600
СГ-16МТ-400-2 | 100 | 400 | 52000 | СТГ-80-250 | 80 | 250 | 42000
СГ-16МТ-650-2 | 100 | 650 | 55200 | СТГ-80-400 | 80 | 400 | 45000
СГ-16МТ-800-2 | 150 | 800 | 58400 | СТГ-100-250 | 100 | 250 | 48500
СГ-16МТ-1000-2 | 150 | 1000 | 63200 | СТГ-100-400 | 100 | 400 | 50500
СГ-16МТ-1600-2 | 200 | 1600 | 108900 | СТГ-100-650 | 100 | 650 | 53900
СГ-16МТ-2500-2 | 200 | 2500 | 115300 | СТГ-150-650 | 150 | 650 | 56900
СГ-16МТ-4000-2 | 200 | 2500 | 214100 | СТГ-150-1000 | 150 | 1000 | 61900
|  |  |  | СТГ-150-1600 | 150 | 1600 | 99000
Счетчики газа турбинные TZ FLUXI 2000 «Actaris» (1:20) |  |  |  | Счетчики газа турбинные TRZ «Эльстер» (1:20)
Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб | Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб
TZ G65 | 50 | 100 | 58431 | TRZ G160/1,6 | 80 | 250 | 59000
TZ G100 | 80 | 160 | 77908 | TRZ G250/1,6 | 80 | 400 | 60200
TZ G160 | 80 | 250 | 80613 | TRZ G400/1,6 | 100 | 650 | 72000
TZ G250 | 80 | 400 | 83319 | TRZ G650/1,6 | 150 | 1000 | 94400
TZ G400 | 100 | 650 | 108206 | TRZ G1000/1,6 | 150 | 1600 | 98400
TZ G650 | 150 | 1000 | 157440 | TRZ G1600/1,6 | 200 | 2500 | 243500
TZ G1000 | 150 | 1600 | 160145 | TRZ G2500/1,6 | 250 | 4000 | 524400
TZ G1600 | 200 | 2500 | 264564 | TRZ G4000/1,6 | 300 | 6500 | 645200
TZ G2500 | 250 | 4000 | 546440 | Счетчики газа ротационные DELTA
TZ G4000 | 300 | 6500 | 743916 | Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб **
Счетчики газа ротационные RVG (1:20) |  |  |  | DELTA G16 1:50 | 50 | 25 | 65465
Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб | DELTA G25 1:100 | 50 | 40 | 65465
|  |  |  | DELTA G40 1:160 | 50 | 65 | 65465
RVG G16, G25, G40, G65 | 50 | 25, 40, 65, 100 | 42700 | DELTA G65 1:200 | 50 | 100 | 65465
RVG G100 | 80 | 160 | 53100 | DELTA G100 1:200 | 50 | 160 | 72498
RVG G160 | 80 | 250 | 79100 | DELTA G100 1:200 | 80 | 160 | 82237
RVG G250 | 100 | 400 | 109000 | DELTA G160 1:200 | 80 | 250 | 107124
RVG G400 | 150 | 650 | 182300 | DELTA G250 1:160 | 100 | 400 | 135258
Расширение диапазона 1:50 |  |  | 3658 | DELTA G400 1:130 | 150 | 650 | 313797
Расширение диапазона 1:100 |  |  | 5074 | DELTA G650 1:200 | 150 | 1000 | 313797
** - цены указаны для счетчиков с максимально возможным для данного типоразмера и Ду расширением
Измерительные комплексы для коммерческого учета газа
На базе турбинных счетчиков СГ-16МТ |  |  |  | На базе турбинных счетчиков СТГ
Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб | Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб
СГ-ЭКВз-Т1-100/1,6 | 50 | 100 | 125400 | КИ-СТГ-Б-50/100 | 50 | 100 | 77600
СГ-ЭКВз-Т1-250/1,6 | 80 | 250 | 138400 | КИ-СТГ-Б-80/160 | 80 | 160 | 83300
СГ-ЭКВз-Т1-400/1,6 | 100 | 400 | 151300 | КИ-СТГ-Б-80/250 | 80 | 250 | 87600
СГ-ЭКВз-Т1-650/1,6 | 100 | 650 | 158700 | КИ-СТГ-Б-80/400 | 80 | 400 | 89800
СГ-ЭКВз-Т1-800/1,6 | 150 | 800 | 163900 | КИ-СТГ-Б-100/250 | 100 | 250 | 94000
СГ-ЭКВз-Т1-1000/1,6 | 150 | 1000 | 169500 | КИ-СТГ-Б-100/400 | 100 | 400 | 95600
СГ-ЭКВз-Т1-1600/1,6 | 200 | 1600 | 240600 | КИ-СТГ-Б-100/650 | 100 | 650 | 98200
СГ-ЭКВз-Т1-2500/1,6 | 200 | 2500 | 265500 | КИ-СТГ-Б-150/650 | 150 | 650 | 101600
|  |  |  | КИ-СТГ-Б-150/1000 | 150 | 1000 | 106900
|  |  |  | КИ-СТГ-Б-150/1600 | 150 | 1600 | 140900
На базе ротационных счетчиков RVG |  |  |  | На базе турбинных счетчиков TRZ «Эльстер»
Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб | Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб
СГ-ЭКВз-Р-100/1,6 | 50 | 25, 40, 65, 100 | 111700 | СГ-ЭКВз-Т2-100/1,6 | 50 | 100 | 115200
СГ-ЭКВз-Р-160/1,6 | 80 | 160 | 124000 | СГ-ЭКВз-Т2-250/1,6 | 80 | 250 | 134800
СГ-ЭКВз-Р-250/1,6 | 80 | 250 | 144300 | СГ-ЭКВз-Т2-400/1,6 | 80 | 400 | 136200
СГ-ЭКВз-Р-400/1,6 | 100 | 400 | 180700 | СГ-ЭКВз-Т2-650/1,6 | 100 | 650 | 153800
СГ-ЭКВз-Р-650/1,6 | 150 | 650 | 238100 | СГ-ЭКВз-Т2-1000/1,6 | 150 | 1000 | 181000
Расширение диапазона 1:50 |  |  | 3658 | СГ-ЭКВз-Т2-1600/1,6 | 150 | 1600 | 196600
Расширение диапазона 1:100 |  |  | 5074 | СГ-ЭКВз-Т2-2500/1,6 | 250 | 2500 | 597600
|  |  |  | СГ-ЭКВз-Т2-4000/1,6 | 250 | 4000 | 600600
* - расход газа указан при нормальных условиях |  |  |  | СГ-ЭКВз-Т2-6500/1,6 | 300 | 6500 | 720400

## СЧЕТЧИКИ_ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Вихревые расходомеры-счетчики газа |  |  |  | Счетчики газа ротационные РГК-Ex (1:30)
Счетчики газа вихревые СВГ.М |  |  |  | Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час | Цена с НДС, руб
Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб
|  |  |  | РГ-К-25Ex | 50 | 40 | 35000
СВГ.М-160 | 50 | 160 | 67700 | РГ-К-40Ex | 50 | 65 | 42700
СВГ.М-400 | 80 | 400 | 69300 | РГ-К-65Ex | 80 | 100 | 56100
СВГ.М-800 | 80 | 800 | 72500 | РГ-К-100Ex | 80 | 160 | 61800
СВГ.М-1600 | 80 | 1600 | 81800 | РГ-К-250Ex | 125 | 400 | 85700
СВГ.М-2500 | 100 | 2500 | 94200 | РГ-К-400Ex | 150 | 650 | 91800
СВГ.М-5000 | 150 | 5000 | 117400 | РГ-К-650Ex | 150 | 1000 | 103000
СВГ.М-10000 | 200 | 10000 | 140500 | РГ-К-1000Ex | 200 | 1250 | 104800
Расходомеры-счетчики газа вихревые ИРВИС
Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб | Ротационный счетчик газа РСГ «Сигнал»
|  |  |  | Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час | Цена с НДС, руб
ИРВИС-РС4-Пп-ППС-16 | 50 | 250 | 100200
ИРВИС-1-80 | 80 | 800 | 108000 | РСГ Сигнал G16 | 50 | 0,5…25 (1:50) | 51000
ИРВИС-1-100 | 100 | 1250 | 117000 | РСГ Сигнал G25 | 50 | 0,4…40 (1:100) | 51000
ИРВИС-1-150 | 150 | 2800 | 151600 | РСГ Сигнал G40 | 50 | 0,4…65 (1:160) | 51000
ИРВИС-1-200 | 200 | 5000 | 163500 | РСГ Сигнал G65 | 50 | 0,5…100 (1:200) | 51000
ИРВИС-1-300 | 300 | 12000 | 248600 | РСГ Сигнал G100 | 80 | 0,8…160 (1:200) | 64950
Бытовые счетчики газа |  |  |  | РСГ Сигнал G160 | 80 | 1,25…250 (1:200) | 82000
Наименование |  | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб | РСГ Сигнал G250 | 100 | 2,5…400 (1:160) | 109700
СГБ G2,5, G4 |  | 4, 6 | 880 | Электронные корректоры
СГК G1,6, G2,5, G4 |  | 2,5, 4, 6 | 960 | Наименование |  |  | Цена с НДС, руб
BK-G1,6, G2,5, G4 |  | 2,5, 4, 6 | 930
СГМН-1 G6 |  | 10 | 1750 | ТС210ВК (коррекция по Т) |  |  | 12520
СГБМ-1,6 |  | 1,6 | 1350 | UNIFLO 1000 TCE (коррекция по Т) |  |  | 10246
Коммунально-бытовые счетчики газа BK «Эльстер» |  |  |  | ЕК260 (коррекция по Р и Т) |  |  | 65431
Наименование | Ду, мм | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб | SEVC-D (CORUS) (коррекция по Р и Т) |  |  | 88978
|  |  |  | СПГ-741.01 (коррекция по Р и Т) |  |  | 11800
BK-G10 | 32 | 16 | 10500 | СПГ-761.1 (коррекция по Р и Т) |  |  | 22050
BK-G16 | 40 | 25 | 12500 | Приборная техника
BK-G25 | 50 | 40 | 15000 | Наименование |  |  | Цена с НДС, руб
BK-G40 |  | 65 | 44000
* - расход газа указан при нормальных условиях |  |  |  | Газоиндикатор ГИВ-М |  |  | 37607
Коммунально-бытовые счетчики газа с механической температурной коррекцией |  |  |  | Одориметр газа ОГ |  |  | 37889
|  |  |  | Дефектоскоп ДИСИ-1 |  |  | 47869
Наименование |  | Максимальный расход, м3/час * | Цена с НДС, руб | АНТПИ-2 (без катушки) |  |  | 53970
|  |  |  | АНТПИ-2 |  |  | 60355
СГК G4T |  | 6 | 2350 | АНТПИ-У |  |  | 275352
BK-G4T |  | 6 | 2580 | Одориметр ОО-4 |  |  | 18240
BK-G6T |  | 10 | 3900 | Искатель повреждений изоляции ИПИТ-2 |  |  | 33000
BK-G10T | 32 | 16 | 16100 | Дефектоскоп качества изоляции ДКИ-3 |  |  | 26400
Измерительные комплексы для коммерческого учета расхода газа на базе счетчиков BK и корректоров: |  |  |  | Толщиномер изоляции УКТ-2 |  |  | 11160
EK210(коррекция по Т) |  |  |  | Адгезиметр ИА-1 |  |  | 10560
ТС-210(корекция по температуре) |  |  |  | Течеискатель ТПГ-94 |  |  | 16560
Наименование |  |  | Цена с НДС, руб
Нестандартное оборудование
СГ-ТК1-Д-2,5...6 (BK-G1,6T...G4T) датчик на патрубок |  |  | 16960 | Наименование |  |  | Цена с НДС, руб
СГ-ТК1-Д-10 (BK-G6T) датчик на вх.(вых.) патрубок |  |  | 18700
СГ-ТК1-Д-16 (BK-G10T) корректор и датчик на корпусе |  |  | 23900 | Приспособление для врезки в газопроводы ПВГ |  |  | 159000
СГ-ТК1-Д-16 (BK-G10T) датчик на вх.(вых.) патрубок |  |  | 28350 | Фрезы для ПВГ
СГ-ТК1-Д-25 (BK-G16T) корректор и датчик на корпусе |  |  | 25000 | Наименование |  | Ду, мм | Цена с НДС, руб
СГ-ТК1-Д-25 (BK-G16T) датчик на вх.(вых.) патрубок |  |  | 29350
СГ-ТК1-Д-40 (BK-G25T) корректор и датчик на корпусе |  |  | 29000 | Фреза корончатая |  | 25 | 6250
СГ-ТК1-Д-40 (BK-G25T) датчик на вх.(вых.) патрубок |  |  | 33200 | Фреза корончатая |  | 32 | 7250
СГ-ТК1-Д-65 (BK-G40T) корректор и датчик на корпусе |  |  | 58900 | Фреза корончатая |  | 40 | 8370
ТС-215(корекция по температуре) |  |  |  | Фреза корончатая |  | 50 | 8750
СГ-ТК2-Д-2,5...6 (BK-G1,6T...G4T) датчик на патрубок |  |  | 21350 | Фреза корончатая |  | 57 | 9000
СГ-ТК2-Д-10 (BK-G6T) датчик на вх.(вых.) патрубок |  |  | 22950 | Фреза корончатая |  | 80 | 10400
СГ-ТК2-Д-16 (BK-G10T) корректор и датчик на корпусе |  |  | 26000 | Фреза корончатая |  | 102 | 12100
СГ-ТК2-Д-16 (BK-G10T) датчик на вх.(вых.) патрубок |  |  | 31700 | Фреза корончатая |  | 120 | 14400
СГ-ТК2-Д-25 (BK-G16T) корректор и датчик на корпусе |  |  | 27100 | Фреза корончатая |  | 140 | 16900
СГ-ТК2-Д-25 (BK-G16T) датчик на вх.(вых.) патрубок |  |  | 32600 | Фреза корончатая |  | 150 | 18100
СГ-ТК2-Д-40 (BK-G25T) корректор и датчик на корпусе |  |  | 31100
СГ-ТК2-Д-40 (BK-G25T) датчик на вх.(вых.) патрубок |  |  | 36100
СГ-ТК2-Д-65 (BK-G40T) корректор и датчик на корпусе |  |  | 63400

## КРАНЫ_ФИЛЬТРЫ
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Филтры газовые | [6 empty] | Краны шаровые Ру 1,6МПа
Наименование | Ру, МПа | Пропускная способность, м3/ч |  |  | Цена с НДС, руб |  | Наименование | Ду, мм | Цена с НДС, руб
[7 empty] | Полнопроходные | Ду
ФС(Г)-25 | 1.2 | 3600 |  |  | 3100
ФС(Г)-32 | 1.2 | 4200 |  |  | 4000 |  | Муфтовые
ФС(Г)-40 | 1.2 | 4560 |  |  | 4900 |  | 11б27п | 15 | 110
ФС-50Т | 1.2 | 8000 |  |  | 7400 |  | 11б27п | 20 | 150
ФГ(С)-50 | 1.2 | 8000 |  |  | 4800 |  | 11б27п | 25 | 230
ФГ-50С | 1.6 | 4000 |  |  | 4100 |  | 11б27п | 32 | 450
ФГС-50ВО | 1.6 | 4000 |  |  | 5100 |  | 11б27п | 40 | 610
ФГС-50ВО с ДПД | 1.6 | 4000 |  |  | 10300 |  | 11б27п | 50 | 850
ФГС-50П | 1.6 | 5800 |  |  | 7200 |  | Италия, рычаг, бабочка | 15 | 110
ФГKР-50-1,2 | 1.2 | 9000 |  |  | 14100 |  |  | 20 | 160
ФГ-16-50В ДПД | 1.6 | 9000 |  |  | 17000 |  |  | 25 | 280
ФГ-80 | 1.2 | 15000 |  |  | 11400 |  |  | 32 | 370
ФГС-80П | 1.2 | 13600 |  |  | 10200 |  | Пробкосальниковые
ФС-80 | 1.2 | 14000 |  |  | 11600 |  | 11б34бк | 15
ФГKР-80-1,2 | 1.2 | 14000 |  |  | 15800 |  | 11б34бк | 20
ФГ-16-80В ДПД | 1.6 | 14000 |  |  | 26700 |  | 11б34бк | 25
ФС-100Т | 1.2 | 20000 |  |  | 13900 |  | Трехходовые краны для манометра
ФГKР-100-1,2 | 1.2 | 19000 |  |  | 22500 |  | 11б38бк(18бк) | 15 | 140
ФГ-16-100В ДПД | 1.6 | 19000 |  |  | 38500 |  | КТ-00.00 | 15 | 450
ФГ-100 | 1.2 | 20000 |  |  | 13500 |  | Полнопроходные
ФГKР-150-1,2 | 1.2 | 28000 |  |  | 25700 |  | 10с9пМ | 15 | 1270
ФГ-150 | 1.2 | 35000 |  |  | 34500 |  | 10с9пМ | 20 | 1390
ФГ-200-1,2 | 1.2 | 45000 |  |  | 49500 |  | 10с9пМ | 25 | 1710
ФГМ-200-1,2 | 1.2 | 45000 |  |  | 52000 |  | 10с9пМ | 32 | 1820
ФГ-300 | 1.2 | 100000 |  |  | 94000 |  | 10с9пМ | 40 | 1930
ФГМ-300-1,2 | 1.2 | 100000 |  |  | 93000 |  | 10с9пМ | 50 | 2100
ФГМ-400-1,2 | 1.2 | 190000 |  |  | 149000 |  | 10с9пМ | 80 | 2995
Краны шаровые КШИ | [6 empty] | 10с9пМ | 100 | 6200
Наименование |  | Ду, мм | Ру, Мпа | Цена с НДС, руб |  |  | 10с9пМ | 150 | 12840
|  |  |  | Флан. | Резьб. | Под прив. | 10с9пМ | 200 | 23750
КШИ-25 |  | 25 | 1.6 | 5257 | 4396 | 4502 | С заужением
КШИ-32 |  | 32 | 1.6 | 5682 | 4502 | 4720 | 10с9пМ | 65/50 | 2550
КШИ-40 |  | 40 | 1.6 | 6325 | 4826 | 5257 | 10с9пМ | 80/65 | 2995
КШИ-50 |  | 50 | 1.6 | 8420 | 6794 | 7186 | 10с9пМ | 100/80 | 3420
КШИ-65 |  | 65 | 1.6 | 13411 | --- | 12443 | 10с9пМ | 125/100 | 6900
КШИ-80 |  | 80 | 1.6 | 16142 | --- | 14697 | 10с9пМ | 150/125 | 8450
КШИ-100 |  | 100 | 1.6 | 22255 | --- | 19199 | 10с9пМ | 200/150 | 14000
КШИ-125 |  | 125 | 1.6 | 37707 | --- | 35400 | 10с9пМ | 250/200 | 25250
КШИ-150 |  | 150 | 1.6 | 48593 | --- | 46982
КШИ-200 |  | 200 | 1.6 | 69726 | --- | 63932 | Заслонки дроссельные
Краны шаровые для подковерной установки Ру 1,6МПа | [6 empty] | Наименование | Цена с ручным приводом | Цена с приводом МЭО-6,3
Наименование |  |  | Ду, мм | Цена с НДС, руб
|  |  |  | До 1м | До 1,5м | До 2м | ЗД-15 | 3300 | ---
Полнопроходные | [6 empty] | ЗД-20 | 3450 | ---
10с10п1 |  |  | 50 | 10200 | 12200 | 14000 | ЗД-25 | 4450 | ---
10с10п1 |  |  | 65 | 11200 | 13400 | 15200 | ЗД-32 | 5150 | ---
10с10п1 |  |  | 80 | 12100 | 14600 | 16300 | ЗД-40 | 5150 | ---
10с10п1 |  |  | 200 | 45000 | 47000 | 49000 | ЗД-50 | 5300 | 25400
С заужением | [6 empty] | ЗД-70 | 5300 | 25400
10с10п1 |  |  | 100/80 | 16200 | 19000 | 21000 | ЗД-80 | 5500 | 27200
10с10п1 |  |  | 150/125 | 25600 | 27000 | 31500 | ЗД-100 | 6300 | 28400
10с10п1 |  |  | 250/200 | 56900 | 58900 | 61200 | ЗД-125 | 8100 | 29600
Краны шаровые ГШК Ру 1,6МПа | [6 empty] | ЗД-150 | 8250 | 30800
Наименование |  | Ду, мм | Цена с НДС, руб |  |  |  | ЗД-175 | 8600 | 31000
|  |  | Муфт. | Плав.фл. | Межфл. | Под прив. | ЗД-200 | 9500 | 32300
ГШК-15-16 |  | 15 | 1240 | 2140 | --- | 1440 | ЗД-250 | 12250 | 33900
ГШК-20-16 |  | 20 | 1400 | 2500 | --- | 1560 | ЗД-300 | 16900 | 37300
ГШК-25-16 |  | 25 | 1790 | 2870 | --- | 1860 | ЗД-350 | 23850 | 42300
ГШК-32-16 |  | 32 | 2080 | 3500 | --- | 2400 | ЗД-400 | 36500 | 55400
ГШК-40-16 |  | 40 | 2660 | 4570 | --- | 3030 | ЗД-500 | 37900 | 58300
ГШК-50-16 |  | 50 | 3320 | 6270 | 3290 | 4340
ГШК-65/50-16 |  | 50 | --- | 9100 | --- | ---
ГШК-80-16 |  | 80 | --- | --- | 8500 | ---

## КРАНЫ_КОТЛЫ
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Краны шаровые фланцевые Ру 1,6МПа |  |  | Отопительные котлы
Наименование | Ду, мм | Цена с НДС, руб | Наименование |  | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Масса,кг | Цена с НДС, руб
Полнопроходные | Ду
Полнопроходные |  |  | АОГВ-11,6 «Сигнал» |  | 11.6 | 90 | 50 | 6825
11с67п(КЗШС41нж) | 10 | 1032 | АОГВ-11,6 «Орион» |  | 11.6 | 90 | 50 | 7421
11с67п(КЗШС41нж) | 15 | 1146 | АОГВ-17,4 «Орион» |  | 17.4 | 140 | 55 | 8928
11с67п(КЗШС41нж) | 20 | 1354 | АОГВ-23,2 «Орион» |  | 23.3 | 200 | 80 | 10526
11с67п(КЗШС41нж) | 25 | 1586 | АКГВ-11,6 «Орион» |  | 11.6 | 90 | 64 | 8714
11с67п(КЗШС41нж) | 32 | 1870 | АКГВ-17,4 «Орион» |  | 17.4 | 140 | 70 | 9703
11с67п(КЗШС41нж) | 40 | 2083 | АКГВ-23,2 «Орион» |  | 23.2 | 200 | 80 | 10806
11с67п(КЗШС41нж) | 50 | 2240 | ИШМА-12,5 |  | 12.5 | 120 | 84 | 11290
11с67п(КЗШС41нж) | 65 | 2829 | ИШМА-12,5К |  | 12.5 | 120 | 48 | 13704
11с67п(КЗШС41нж) | 80 | 2960 | ИШМА-25У |  | 25 | 250 | 120 | 17972
11с67п(КЗШС41нж) | 100 | 6944 | ИШМА-31,5У |  | 31.5 | 315 | 120 | 19644
11с67п(КЗШС41нж) | 125 | 10896 | ИШМА-40У |  | 40 | 400 | 140 | 21667
11с67п(КЗШС41нж) | 150 | 14015 | ИШМА-50У |  | 50 | 500 | 165 | 24844
11с67п(КЗШС41нж) | 200 | 29972 | ИШМА-63У2 |  | 63 | 630 | 250 | 32581
11с67п(КЗШС41нж) | 250 | 78340 | ИШМА-80У2 |  | 80 | 800 | 285 | 38944
11с67п(КЗШС41нж) | 300 | 146700 | ИШМА-100У2 |  | 100 | 1000 | 340 | 44417
11с67п(КЗШС41нж) | 400 | 366700 | Котлы с автоматикой импортного производства
С заужением |  |  | АОГВ-7-1 |  | 7 | 60 | 40 | 9365
11с67п(КЗШС41нж) | 65/50 | 2540 | АОГВ-11,6-1 «EUROSIT» |  | 11.6 | 90 | 50 | 9659
11с67п(КЗШС41нж) | 100/80 | 3500 | АОГВ-17,4-1 «EUROSIT» |  | 17.4 | 140 | 55 | 10116
11с67п(КЗШС41нж) | 125/100 | 8180 | АОГВ-23,2 «EUROSIT» |  | 23.2 | 200 | 80 | 11274
11с67п(КЗШС41нж) | 150/100 | 8800 | АКГВ-11,6-1 «EUROSIT» |  | 11.6 | 100 | 64 | 10006
11с67п(КЗШС41нж) | 200/150 | 16100 | АКГВ-17,4-1 «EUROSIT» |  | 17.4 | 150 | 70 | 10839
11с67п(КЗШС41нж) | 250/200 | 31350 | АКГВ-23,2 «EUROSIT» |  | 23.2 | 200 | 80 | 12164
11с67п(КЗШС41нж) | 350/300 | 158900 | ИШМА-25 «NOVA SIT» |  | 25 | 250 | 84 | 20583
|  |  | ИШМА-31,5 «NOVA SIT» |  | 31.5 | 315 | 120 | 23833
Задвижки стальные 1,6 Мпа |  |  | Изолирующее соединение ИС |  |  | Изолирующее соединение СИ
Наименование | Ду, мм | Цена с НДС, руб | Наименование | Ду, мм | Цена с НДС, руб | Наименование | Ду, мм | Цена с НДС, руб
Полнопроходные | Ду |  | Полнопроходные | Ду
30с41нж класс А | 50 | 3420 | ИС-22,27 | 20 | 720 | СИ-25 | 25 | 3130
30с41нж класс А | 80 | 4780 | ИС-34 | 25 | 754 | СИ-32 | 32 | 3840
30с41нж класс А | 100 | 6280 | ИС-42 | 32 | 888 | СИ-40 | 40 | 3950
30с41нж класс А | 150 | 13000 | ИС-48 | 40 | 978 | СИ-50 | 50 | 4830
30с41нж класс А | 200 | 18150 | ИС-57 | 50 | 1116 | СИ-65 | 65 | 5400
30с41нж класс А | 250 | 47850 | ИС-60 | 50 | 1116 | СИ-80 | 80 | 6400
30с41нж класс А | 300 | 80300 | ИС-76 | 65 | 1224 | СИ-100 | 100 | 7900
Задвижки чугунные 1,6 Мпа |  |  | ИС-89 | 80 | 1560 | СИ-125 | 125 | 13450
30ч7бк | 50 | 1450 | ИС-108,114 | 100 | 1824 | СИ-150 | 150 | 14500
30ч7бк | 80 | 2310 | ИС-133 | 125 | 2100 | СИ-200 | 200 | 20000
30ч7бк | 100 | 2840 | ИС-159 | 150 | 3000 | СИ-300 | 300 | 106300
30ч7бк | 150 | 5630 | ИС-168 | 150 | 3240
Изолирующее фланцевое соединение 1,6МПа |  |  | ИС-219 | 200 | 18000 | Компенсатор сильфонный КСО
Наименование | Ду, мм | Цена с НДС, руб | ИС-273 | 250 | 19800 | КСО 50-16 | 50 | 4300
Полнопроходные | Ду |  | ИС-325 | 300 | 22800 | КСО 65-16 | 65 | 7774
ИФС-25 | 25 | 1550 | ИС-377 | 350 | 48000 | КСО 80-16 | 80 | 8450
ИФС-32 | 32 | 1650 | ИС-426 | 400 | 54000 | КСО 100-16 | 100 | 8970
ИФС-40 | 40 | 1800 | ИС-530 | 500 | 81600 | КСО 125-16 | 125 | 9310
ИФС-50 | 50 | 1850 | ИС-630 | 600 | 105600 | КСО 150-16 | 150 | 9730
ИФС-65 | 65 | 2150 | ИС-720 | 700 | 204000 | КСО 200-16 | 200 | 19010
ИФС-80 | 80 | 2250 | Линзовые компенсаторы КДМ |  |  | КСО 250-16 | 250 | 31185
ИФС-100 | 100 | 2800 | КДМ-100 | 100 | 20700 | КСО 300-16 | 300 | 37328
ИФС-150 | 150 | 3800 | КДМ-150 | 150 | 23500 | КСО 400-16 | 400 | 54202
ИФС-200 | 200 | 5800 | КДМ-200 | 200 | 29400
ИФС-250 | 250 | 9100 | КДМ-300 | 300 | 54700 | Краны шаровые Ру 1,6МПа
ИФС-300 | 300 | 10500 | КДМ-400 | 400 | 64800 | МА 39010 | 50 | 9060
ИФС-350 | 350 | 15500 | Линзовые компенсаторы КЛО |  |  | МА 39010 | 80 | 11620
ИФС-400 | 400 | 22500 | КЛО-100-16-2-Ф | 100 | 17550 | МА 39010 | 100 | 17480
ИФС-500 | 500 | 38000 | КЛО-150-16-2-Ф | 150 | 19170 | МА 39010 | 150 | 26120
ИФС-600 | 600 | 55000 | КЛО-200-16-2-Ф | 200 | 25920 | МА 39010 | 200 | 66860
ИФС-700 | 700 | 68000 | КЛО-300-16-2-Ф | 300 | 50760 | МА 39010 | 250 | 109930
ИФС-800 | 800 | 79000 | КЛО-400-16-2-Ф | 400 | 63045 | МА 39010 | 300 | 110670

## ТЕРМОБРЕСТ_1
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Клапаны в алюминиевом корпусе производства ООО СП «Термобрест» в общепромышленном исполнении
1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред
Без регулятора расхода | Цена с НДС, руб | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб | Без регулятора расхода | Цена с НДС, руб | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб
муфтовые |  |  |  |  | фланцевые
ВН1/2Н-0,2 | 3148 | 15 | - |  | ВН1Н-4 | 6011 | 25 | ВН1Н-4К | 7557
ВН1/2Н-4 | 4009 | 15 | ВН1/2Н-4К | 5096 | ВН1Н-6 | 8530 | 25 | -
ВН1/2Н-6 | 6527 | 15 | - |  | ВН1 1/2Н-1 | 7557 | 40 | ВН1 1/2Н-1К | 9274
ВН3/4Н-0,2 | 3377 | 20 | - |  | ВН1 1/2Н-2 | 11336 | 40 | ВН1 1/2Н-2К | 12939
ВН3/4Н-4 | 4408 | 20 | ВН3/4Н-4К | 5382 | ВН1 1/2Н-3 | 15114 | 40 | ВН1 1/2Н-3К | 17690
ВН 3/4Н-6 | 6927 | 20 | - |  | ВН1 1/2Н-6 | 19237 | 40 | -
ВН 1Н-0,2 | 3721 | 25 | - |  | ВН2Н-1 | 9160 | 50 | ВН2Н-1К | 10821
ВН 1Н-4 | 5038 | 25 | ВН1Н-4К | 6641 | ВН2Н-2 | 12939 | 50 | ВН2Н-2К | 14485
ВН 1Н-6 | 7557 | 25 | - |  | ВН2Н-3 | 16316 | 50 | ВН2Н-3К | 19294
ВН1 1/2Н-1 | 7557 | 40 | ВН1 1/2Н-1К | 9274 | ВН2Н-6 | 20668 | 50 | -
ВН1 1/2Н-2 | 11336 | 40 | ВН1 1/2Н-2К | 12939 | ВН2 1/2Н-0,5 | 14312 | 65 | ВН2 1/2Н-0,5К | 17003
ВН1 1/2Н-3 | 15114 | 40 | ВН1 1/2Н-3К | 17690 | ВН2 1/2Н-1 | 17862 | 65 | ВН2 1/2Н-1К | 20496
ВН1 1/2Н-6 | 19237 | 40 | - |  | ВН2 1/2Н-3 | 22671 | 65 | ВН2 1/2Н-3К | 26851
ВН2Н-1 | 9160 | 50 | ВН2Н-1К | 10821 | ВН2 1/2Н-6 | 28568 | 65 | -
ВН2Н-2 | 12939 | 50 | ВН2Н-2К | 14485 | ВН3Н-0,5 | 21307 | 80 | ВН3Н-0,5К | 24274
ВН2Н-3 | 16316 | 50 | ВН2Н-3К | 19294 | ВН3Н-1 | 24675 | 80 | ВН3Н-1К | 27309
ВН2Н-6 | 20668 | 50 | - |  | ВН3Н-3 | 31431 | 80 | ВН3Н-3К | 35896
ВФ1/2Н-4 | 6241 | 15 | - |  | ВН3Н-6 | 39504 | 80 | -
ВФ3/4Н-4 | 6641 | 20 | - |  | ВН4Н-0,5 | 26221 | 100 | ВН4Н-0,5К | 30056
ВФ1Н-4 | 7157 | 25 | - |  | ВН4Н-1 | 29655 | 100 | ВН4Н-1К | 33378
[5 empty] | ВН4Н-3 | 37156 | 100 | ВН4Н-3К | 43167
[5 empty] | ВН4Н-6 | 46373 | 100 | -
2. Клапаны трехпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)
4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред (плавное регулирование)
Без регулятора расхода | Цена с НДС, руб | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб
[5 empty] | В зависимости от необходимости могут быть обеспечены следующие режимы регулирования: - плавное регулирование расхода, при этом после буквы «К» добавляется обозначение «ПР»; - плавное открытие-закрытие и трехпозиционные (закрыто-минимальный расход-нормальный расход), при этом после буквы «К» добавляется обозначение «ПОЗ». Цены всех указанных типоразмеров даны при комплектовании приводом REGADA (SP-O) с четырьмя кулачками и реостатным датчиком. При заказе привода BELIMO или иного с увеличением комплектации (например, установка токового датчика обратной связи и пр.), цена определяется на основании заявки и выставленного счета |  | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб
ВН3/4В-0,2 муфт | 10878 | 20 | ВН3/4В-0,2К муфт | 11966
ВН3/4В-1 муфт | 11508 | 20 | ВН3/4В-1К муфт | 12366 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-1К муфт | 26451
ВН1В-0,2 муфт | 12367 | 25 | ВН1В-0,2К муфт | 13798 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-1К фл | 26451
ВН1В-1 муфт | 13053 | 25 | ВН1В-1К муфт | 14485 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-2К муфт | 29484
ВН1В-1 фл | 14084 | 25 | ВН1В-1К фл | 15573 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-2К фл | 29484
ВН 1 1/2В-0,2 муфт | 18321 | 40 | ВН1 1/2В-0,2К муфт | 20267 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-3К муфт | 32520
ВН 1 1/2В-0,2 фл | 18321 | 40 | ВН1 1/2В-0,2К фл | 20267 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-3К фл | 32520
ВН1 1/2В-1 муфт | 21641 | 40 | ВН1 1/2В-1К муфт | 24274 |  |  | 50 | ВН2М-1К муфт | 30972
ВН1 1/2В-1 фл | 21641 | 40 | ВН1 1/2В-1К фл | 24274 |  |  | 50 | ВН2М-1К фл | 30972
ВН2В-0,2 муфт | 22041 | 50 | ВН2В-0,2К муфт | 24617 |  |  | 50 | ВН2М-2К муфт | 34007
ВН2В-0,2 фл | 22041 | 50 | ВН2В-0,2К фл | 24617 |  |  | 50 | ВН2М-2К фл | 34007
ВН2В-1 муфт | 25363 | 50 | ВН2В-1К муфт | 28969 |  |  | 50 | ВН2М-3К муфт | 37041
ВН2В-1 фл | 25363 | 50 | ВН2В-1К фл | 28969 |  |  | 50 | ВН2М-3К фл | 37041
[7 empty] | 65 | ВН2 1/2М-0,5К | 52385
[7 empty] | 65 | ВН2 1/2М-1К | 52385
[7 empty] | 65 | ВН2 1/2М-3К | 57538
3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред | [6 empty] | 80 | ВН3М-0,5К | 61202
Без регулятора расхода | Цена с НДС, руб | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб |  |  | 80 | ВН3М-1К | 64465
[7 empty] | 80 | ВН3М-3К | 67613
ВН1/2С-4 | 5494 | 15 | ВН1/2С-4К | 6355 |  | 72452 | 100 | ВН4М-0,5К | 66926
ВН3/4С-4 | 6246 | 20 | ВН3/4С-4К | 7099 |  |  | 100 | ВН4М-1К | 70133
ВН1С-4 | 6703 | 25 | ВН1С-4К | 7557 |  |  | 100 | ВН4М-3К | 78950
ВНИМАНИЕ ! Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов с климатическим исполнением У2 цена увеличивается на 10%, а исполнение УХЛ2 — на 15%. Климатическому исполнению УХЛ1 соответствуют клапана во взрывозащищенном исполнении. Поэтому в случае необходимости данного климатического исполнения следует заказывать клапаны во взрывозащищенном исполнении с указанием климатики (УХЛ1). Климатическое исполнение клапанов с датчиком визуального и дистанционного контроля — УЗ.1., У.2. При климатическом исполнении клапанов с электромеханическим регулятором расхода УЗ.1. - цена определяется по настоящему прейскуранту. При ином климатическом исполнении цена определяется только по выставленному счету. Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П».

## ТЕРМОБРЕСТ_2
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Клапаны в стальном и чугунном корпусе производства ООО СП «Термобрест»
1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред
Без регулятора расхода | Цена с НДС, руб |  |  |  | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб
| Вариант исполнения | [5 empty] | Вариант исполнения
| Общепромышленное |  | Взрывозащищенное 2 Ex II T 4 |  |  |  | Общепромышленное |  | Взрывозащищенное 2 Ex II T 4
| Чугун | Сталь | Чугун | Сталь |  |  | Чугун | Сталь | Чугун | Сталь
фланцевые
ВН1Н-4 | --- | 8873 | --- | 16717 | 25 | ВН1Н-4К | --- | 10419 | --- | 18264
ВН1Н-6 | --- | 11394 | --- | 23358 | 25 | --- | --- | --- | --- | ---
ВН1 1/2Н-1 | --- | 10419 | --- | 18264 | 40 | ВН1 1/2Н-1К | --- | 12137 | --- | 19981
ВН1 1/2Н-2 | --- | 14199 | --- | 22557 | 40 | ВН1 1/2Н-2К | --- | 15801 | --- | 24160
ВН1 1/2Н-3 | --- | 17977 | --- | 27653 | 40 | ВН1 1/2Н-3К | --- | 20553 | --- | 30229
ВН1 1/2Н-6 | --- | 22671 | --- | 34637 | 40 | --- | --- | --- | --- | ---
ВН2Н-1 | --- | 12024 | --- | 19866 | 50 | ВН2Н-1К | --- | 13683 | --- | 21584
ВН2Н-2 | --- | 15801 | --- | 24160 | 50 | ВН2Н-2К | --- | 17347 | --- | 25248
ВН2Н-3 | --- | 19179 | --- | 28855 | 50 | ВН2Н-3К | --- | 22156 | --- | 32003
ВН2Н-6 | --- | 23530 | --- | 35495 | 50 | --- | --- | --- | --- | ---
ВН2 1/2Н-1 | --- | 21584 | --- | 31030 | 65 | ВН2 1/2Н-1К | --- | 24216 | --- | 33664
ВН2 1/2Н-3 | --- | 26393 | --- | 37213 | 65 | ВН2 1/2Н-3К | --- | 30572 | --- | 41908
ВН2 1/2Н-6 | --- | 32280 | --- | 45743 | 65 | --- | --- | --- | --- | ---
ВН3Н-1 | --- | 30972 | --- | 43568 | 80 | ВН3Н-1К | --- | 33779 | --- | 42423
ВН3Н-3 | --- | 37213 | --- | 51583 | 80 | ВН3Н-3К | --- | 39905 | --- | 53759
ВН3Н-6 | --- | 49236 | --- | 71392 | 80 | --- | --- | --- | --- | ---
ВН4Н-1 | --- | 37785 | --- | 50838 | 100 | ВН4Н-1К | --- | 40648 | --- | 51126
ВН4Н-3 | --- | 47519 | --- | 66068 | 100 | ВН4Н-3К | --- | 56106 | --- | 64751
ВН4Н-6 | --- | 80151 | --- | 99846 | 100 | --- | --- | --- | --- | ---
ВН6Н-1 | 98853 | 122516 | 120273 | 143993 | 150 | ВН6Н-1К | 107320 | 133170 | 128796 | 165469
ВН6Н-3 | 111414 | 138329 | 132498 | 159525 | 150 | ВН6Н-3К | 126609 | 157226 | 147693 | 174721
ВН6Н-6 | 138777 | 174328 | 164684 | 200234 | 150 | --- | --- | --- | --- | ---
ВН8Н-1 | 134418 | 166604 | 180342 | 214267 | 200 | ВН8Н-1К | 166941 | 211430 | 207931 | 242527
ВН8Н-3 | 148549 | 184267 | 201538 | 237593 | 200 | ВН8Н-3К | 180342 | 224023 | 228397 | 287723
ВН8Н-6 | 186005 | 221164 | 210734 | 244714 | 200 | --- | --- | --- | --- | ---
ВН10Н-1 | --- | 228033 | --- | 295321 | 250 | --- | --- | --- | --- | ---
ВН10Н-3 | --- | 261679 | --- | 328965 | 250 | --- | --- | --- | --- | ---
ВН12Н-1 | --- | 290415 | --- | 374525 | 300 | --- | --- | --- | --- | ---
ВН12Н-3 | --- | 332470 | --- | 416580 | 300 | --- | --- | --- | --- | ---
2. Клапаны трехпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)
Без регулятора расхода | Цена с НДС, руб |  |  |  | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб
| Вариант исполнения | [5 empty] | Вариант исполнения
| Общепромышленное |  | Взрывозащищенное 2 Ex II T 4 |  |  |  | Общепромышленное |  | Взрывозащищенное 2 Ex II T 4
| Чугун | Сталь | Чугун | Сталь |  |  | Чугун | Сталь | Чугун | Сталь
ВН1В-1 | --- | 15915 | --- | 29770 | 25 | ВН1В-1К | --- | 19008 | --- | 32863
ВН1 1/2В-0,2 | --- | 21183 | --- | 35038 | 40 | ВН1 1/2В-0,2К | --- | 23129 | --- | 36984
ВН2В-0,2 | --- | 24903 | --- | 40821 | 50 | ВН2В-0,2К | --- | 27480 | --- | 41335
3. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред (плавное регулирование)
Цены указаны при комплектации клапанов электроприводом Regada SPO с датчиком обратной связи реостатного типа (2000 Ом) климатического исполнения УЗ.1. При заказе клапанов с иным приводом стоимость сообщается по запросу |  |  |  |  | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб
Вариант исполнения
[7 empty] | Общепромышленное |  | Взрывозащищенное 2 Ex II T 4
[7 empty] | Чугун | Сталь | Чугун | Сталь
[5 empty] | 40 | ВН1 1/2М-1К | --- | 29313 | --- | 96009
[5 empty] | 40 | ВН1 1/2М-2К | --- | 32919 | --- | 99617
[5 empty] | 40 | ВН1 1/2М-3К | --- | 35382 | --- | 102021
[5 empty] | 50 | ВН2М-1К | --- | 33836 | --- | 100533
[5 empty] | 50 | ВН2М-2К | --- | 36870 | --- | 103911
[5 empty] | 50 | ВН2М-3К | --- | 39905 | --- | 106945
[5 empty] | 65 | ВН2 1/2М-1К | --- | 59141 | --- | 126182
[5 empty] | 65 | ВН2 1/2М-3К | --- | 61259 | --- | 127957
[5 empty] | 80 | ВН3М-1К | --- | 68473 | --- | 135170
[5 empty] | 80 | ВН3М-3К | --- | 71622 | --- | 138319
[5 empty] | 100 | ВН4М-1К | --- | 75286 | --- | 141923
[5 empty] | 100 | ВН4М-3К | --- | 83746 | --- | 150800
[5 empty] | 150 | ВН6М-1К | 148310 | 181954 | 215878 | 249523
[5 empty] | 150 | ВН6М-3К | 160141 | 196758 | 228720 | 265336
[5 empty] | 200 | ВН8М-1К | 250658 | 309535 | 328881 | 387758
[5 empty] | 200 | ВН8М-3К | 263275 | 325292 | 345591 | 407609

## ТЕРМОБРЕСТ_3
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Клапаны в алюминиевом корпусе производства ООО СП «Термобрест» во взрывозащищенном исполнении 2 Ex II T 4
1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред
Без регулятора расхода | Цена с НДС, руб | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб | Без регулятора расхода | Цена с НДС, руб | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб
муфтовые |  |  |  |  | фланцевые
ВН1/2Н-4Е | 11966 | 15 | ВН1/2Н-4КЕ | 12997 | ВН1Н-4Е | 13855 | 25 | ВН1Н-4КЕ | 15114
ВН1/2Н-6Е | 14427 | 15 |  |  | ВН1Н-6Е | 16374 | 25
ВН3/4-4Е | 12310 | 20 | ВН3/4Н-4КЕ | 13225 | ВН 1 1/2Н-1Е | 15458 | 40 | ВН1 1/2Н-1КЕ | 17061
ВН3/4Н-6Е | 14828 | 20 |  |  | ВН 1 1/2Н-2Е | 19237 | 40 | ВН1 1/2Н-2КЕ | 20782
ВН1Н-4Е | 12939 | 25 | ВН1Н-4КЕ | 14199 | ВН 1 1/2Н-3Е | 24160 | 40 | ВН1 1/2Н-3КЕ | 27137
ВН1Н-6Е | 15457 | 25 |  |  | ВН 1 1/2Н-6Е | 30400 | 40
ВН1 1/2Н-1Е | 15458 | 40 | ВН1 1/2Н-1КЕ | 17061 | ВН2Н-1Е | 17003 | 50 | ВН2Н-1КЕ | 18722
ВН1 1/2Н-2Е | 19237 | 40 | ВН1 1/2Н-2КЕ | 20782 | ВН2Н-2Е | 21298 | 50 | ВН2Н-2КЕ | 22385
ВН1 1/2Н-3Е | 24160 | 40 | ВН1 1/2Н-3КЕ | 27137 | ВН2Н-3Е | 25992 | 50 | ВН2Н-3КЕ | 29141
ВН1 1/2Н-6Е | 30400 | 40 |  |  | ВН2Н-6Е | 32633 | 50
ВН2Н-1Е | 17003 | 50 | ВН2Н-1КЕ | 18722 | ВН2 1/2Н-0,5Е | 23759 | 65 | ВН2 1/2Н-0,5КЕ | 26451
ВН2Н-2Е | 21298 | 50 | ВН2Н-2КЕ | 22385 | ВН2 1/2Н-1Е | 27309 | 65 | ВН2 1/2Н-1КЕ | 29943
ВН2Н-3Е | 25992 | 50 | ВН2Н-3КЕ | 29141 | ВН2 1/2Н-3Е | 33493 | 65 | ВН2 1/2Н-3КЕ | 38186
ВН2Н-6Е | 32633 | 50 |  |  | ВН2 1/2Н-6Е | 42023 | 65
ВФ1/2Н-4Е | 17804 | 15 |  |  | ВН3Н-0,5Е | 32462 | 80 | ВН3Н-0,5КЕ | 35267
ВФ3/4Н-4Е | 17804 | 20 |  |  | ВН3Н-1Е | 36240 | 80 | ВН3Н-1КЕ | 38415
ВФ1Н-4Е | 18722 | 25 |  |  | ВН3Н-3Е | 44713 | 80 | ВН3Н-3КЕ | 49751
[5 empty] | ВН3Н-6Е | 55935 | 80
[5 empty] | ВН4Н-0,5Е | 39675 | 100 | ВН4Н-0,5КЕ | 42652
[5 empty] | ВН4Н-1Е | 42251 | 100 | ВН4Н-1КЕ | 45973
[5 empty] | ВН4Н-3Е | 52900 | 100 | ВН4Н-3КЕ | 59598
[5 empty] | ВН4Н-6Е | 66068 | 100
2. Клапаны трехпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)
4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред (плавное регулирование)
Без регулятора расхода | Цена с НДС, руб | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб
[5 empty] | Цены указаны при комплектации клапанов электроприводом Regada SPO с датчиком обратной связи реостатного типа (2000 Ом) климатического исполнения УЗ.1. При заказе клапанов с иным приводом стоимость сообщается по запросу |  | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб
ВН3/4В-0,2Е муфт | 26851 | 20 | ВН3/4В-0,2КЕ муфт | 27538
ВН3/4В-1Е муфт | 27480 | 20 | ВН3/4В-1КЕ муфт | 27881 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-1КЕ муфт | 93147
ВН1В-0,2Е муфт | 28282 | 25 | ВН1В-0,2КЕ муфт | 29713 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-1КЕ фл | 93147
ВН1В-1Е муфт | 28969 | 25 | ВН1В-1КЕ муфт | 30400 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-2КЕ муфт | 96525
ВН1В-1Е фл | 30056 | 25 | ВН1В-1КЕ фл | 31488 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-2КЕ фл | 96525
ВН 1 1/2В-0,2Е муфт | 34236 | 40 | ВН1 1/2В-0,2КЕ муфт | 35267 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-3КЕ муфт | 99560
ВН 1 1/2В-0,2Е фл | 34236 | 40 | ВН1 1/2В-0,2КЕ фл | 35267 |  |  | 40 | ВН1 1/2М-3КЕ фл | 99560
ВН1 1/2В-1Е муфт | 37614 | 40 | ВН1 1/2В-1КЕ муфт | 40191 |  |  | 50 | ВН2М-1КЕ муфт | 97670
ВН1 1/2В-1Е фл | 37614 | 40 | ВН1 1/2В-1КЕ фл | 40191 |  |  | 50 | ВН2М-1КЕ фл | 97670
ВН2В-0,2Е муфт | 37958 | 50 | ВН2В-0,2КЕ муфт | 38472 |  |  | 50 | ВН2М-2КЕ муфт | 101048
ВН2В-0,2Е фл | 37958 | 50 | ВН2В-0,2КЕ фл | 38472 |  |  | 50 | ВН2М-2КЕ фл | 101048
ВН2В-1Е муфт | 41335 | 50 | ВН2В-1КЕ муфт | 44885 |  |  | 50 | ВН2М-3КЕ муфт | 104083
ВН2В-1Е фл | 41335 | 50 | ВН2В-1КЕ фл | 44885 |  |  | 50 | ВН2М-3КЕ фл | 104083
[7 empty] | 65 | ВН2 1/2М-0,5КЕ | 118110
[7 empty] | 65 | ВН2 1/2М-1КЕ | 122460
[7 empty] | 65 | ВН2 1/2М-3КЕ | 124234
3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред | [6 empty] | 80 | ВН3М-0,5КЕ | 128243
Без регулятора расхода | Цена с НДС, руб | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена с НДС, руб |  |  | 80 | ВН3М-1КЕ | 131162
[6 empty] | 72452 | 80 | ВН3М-3КЕ | 134311
ВН1/2С-4Е | 19751 | 15 |  |  |  |  | 100 | ВН4М-0,5КЕ | 133968
ВН3/4С-4Е | 20496 | 20 |  |  |  |  | 100 | ВН4М-1КЕ | 136830
ВН1С-4Е | 20897 | 25 |  |  |  |  | 100 | ВН4М-3КЕ | 145647
ВНИМАНИЕ ! Цены установлены для клапанов по взрывозащищенном исполнении без датчика положения с учетом длины кабеля 5 м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 58 руб за каждый метр превышения пятиметровой длины. Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов с климатическим исполнением:У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%. Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае при заказе к обозначению клапанов добавляется буква «П». Климатическое исполнение клапанов с датчиком визуального и дистанционного контроля: УЗ.1., У2. при заказе клапанов во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим приводом регулятора расхода климатическое исполнение и цены дополнительно оговариваются с производителем.

## ТЕРМОБРЕСТ_4
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Фильтры газовые производства ООО СП «Термобрест»
Наименование | Pу, бар | Ду, мм | Цена с НДС, руб |  |  | Цена с НДС, руб на фильтроэлемент
Материал корпуса
|  |  | Силумин | Чугун | Сталь
муфтовые
ФН 1/2-2.1 | 3 | 15 | 1317 | --- | --- | 171
ФН 1/2-2.2 | 3 | 15 | 1488 | --- | --- | 171
ФН 1/2-2.3 | 3 | 15 | 1660 | --- | --- | 171
ФН 3/4-2.1 | 3 | 20 | 1317 | --- | --- | 171
ФН 3/4-2.2 | 3 | 20 | 1545 | --- | --- | 171
ФН 3/4-2.3 | 3 | 20 | 1718 | --- | --- | 171
ФН1-2.1 | 3 | 25 | 1432 | --- | --- | 171
ФН1-2.2 | 3 | 25 | 1832 | --- | --- | 171
ФН1-2.3 | 3 | 25 | 2175 | --- | --- | 171
ФН 1/2-6.1 | 6 | 15 | 1374 | --- | --- | 171
ФН 1/2-6.2 | 6 | 15 | 1603 | --- | --- | 171
ФН 1/2-6.3 | 6 | 15 | 1774 | --- | --- | 171
ФН 3/4-6.1 | 6 | 20 | 1432 | --- | --- | 171
ФН 3/4-6.2 | 6 | 20 | 1603 | --- | --- | 171
ФН 3/4-6.3 | 6 | 20 | 1774 | --- | --- | 171
ФН1-6.1 | 6 | 25 | 1488 | --- | --- | 171
ФН1-6.2 | 6 | 25 | 1946 | --- | --- | 171
ФН1-6.3 | 6 | 25 | 2290 | --- | --- | 171
ФН1 1/2-2 | 3 | 40 | 3321 | --- | --- | 401
ФН1 1/2-6 | 6 | 40 | 5038 | --- | --- | 687
ФН2-2 | 3 | 50 | 3320 | --- | --- | 401
ФН2-6 | 6 | 50 | 6527 | --- | --- | 687
фланцевые
ФН1-2 фл. | 3 | 25 | 3320 | --- | --- | 401
ФН1-6- фл. | 6 | 25 | 4581 | --- | --- | 687
ФН1 1/2-2 фл. | 3 | 40 | 3320 | --- | --- | 401
ФН1 1/2-6 фл. | 6 | 40 | 4581 | --- | --- | 687
ФН2-2 фл. | 3 | 50 | 3320 | --- | --- | 401
ФН2-6 фл. | 6 | 50 | 6527 | --- | --- | 687
ФН2 1/2-1 | 3 | 65 | 4466 | --- | --- | 515
ФН2 1/2-6 | 6 | 65 | 8988 | --- | --- | 916
ФН3-1 | 3 | 80 | 7271 | --- | --- | 801
ФН3-6 | 6 | 80 | 13111 | --- | --- | 1374
ФН4-1 | 3 | 100 | 9961 | --- | --- | 1088
ФН4-6 | 6 | 100 | 17175 | --- | --- | 1660
ФН6-1 | 3 | 150 | --- | 61059 | 81807 | 2862
ФН6-6 | 6 | 150 | --- | 73339 | 90611 | 6871
ФН8-1 | 3 | 200 | --- | 83054 | 111147 | 5153
ФН8-6 | 6 | 200 | --- | 111539 | 137951 | 9159
Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1 В случае заказа фильтров с климатическим исполнением У2 цена увеличивается на 10%, а с исполнением УХЛ — на 15%

## СИГНАЛИЗАТОРЫ
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Системы контроля загазованности с клапаном-отсекателем
Наименование | Цена с НДС, руб | Наименование Системы Автономного Контроля Загазованности | Цена с НДС, руб
САКЗ-МК-1 DN 15 НД (прир. газ) | 3727 | DN 15 НД (прир. газ) с 2-мя порогами | 3139
САКЗ-МК-1 DN 20 НД (прир. газ) | 3961 | DN 20 НД (прир. газ) с 2-мя порогами | 3363
САКЗ-МК-1 DN 25 НД (прир. газ) | 4174 | DN 25 НД (прир. газ) с 2-мя порогами | 3811
САКЗ-МК-1 DN 32 НД (прир. газ) | 4722 | DN 32 НД (прир. газ) с 2-мя порогами | 4484
САКЗ-МК-1 DN 40 НД (прир. газ) | 5826 | DN 40 НД (прир. газ) с 2-мя порогами | 5661
САКЗ-МК-1 DN 50 НД (прир. газ) | 6456 | DN 50 НД (прир. газ) с 2-мя порогами | 6278
САКЗ-МК-1 DN 65 НД (прир. газ) | 8919 | DN 65 НД (прир. газ) с 2-мя порогами | 8688
САКЗ-МК-1 DN 80 НД (прир. газ) | 15837 | DN 80 НД (прир. газ) с 2-мя порогами | 15470
САКЗ-МК-1 DN 100 НД (прир. газ) | 17105 | DN 100 НД (прир. газ) с 2-мя порогами | 16703
САКЗ-МК-1 DN 150 НД (прир. газ) | 36628 | DN 150 НД (прир. газ) с 2-мя порогами | 35816
САКЗ-МК-2 DN 15 НД (оксид углерода) | 8131 | DN 15 НД (оксид углерода) с 2-мя порогами | 7959
САКЗ-МК-2 DN 20 НД (оксид углерода) | 8188 | DN 20 НД (оксид углерода) с 2-мя порогами | 8015
САКЗ-МК-2 DN 25 НД (оксид углерода) | 8245 | DN 25 НД (оксид углерода) с 2-мя порогами | 8071
САКЗ-МК-2 DN 32 НД (оксид углерода) | 8836 | DN 32 НД (оксид углерода) с 2-мя порогами | 8408
САКЗ-МК-2 DN 40 НД (оксид углерода) | 10135 | DN 40 НД (оксид углерода) с 2-мя порогами | 9921
САКЗ-МК-2 DN 50 НД (оксид углерода) | 10764 | DN 50 НД (оксид углерода) с 2-мя порогами | 10537
САКЗ-МК-2 DN 65 НД (оксид углерода) | 13227 | DN 65 НД (оксид углерода) с 2-мя порогами | 12948
САКЗ-МК-2 DN 80 НД (оксид углерода) | 20145 | DN 80 НД (оксид углерода) с 2-мя порогами | 19730
САКЗ-МК-2 DN 100 НД (оксид углерода) | 21414 | DN 100 НД (оксид углерода) с 2-мя порогами | 20963
САКЗ-МК-2 DN 150 НД (оксид углерода) | 40937 | DN 150 НД (оксид углерода) с 2-мя порогами | 40082
САКЗ-МК-2 DN 15 НД (оксид углерода + прир. газ) | 10130 | DN 15 НД (оксид углерода + прир. газ) с 2-мя порогами | 9921
САКЗ-МК-2 DN 20 НД (оксид углерода + прир. газ) | 10190 | DN 20 НД (оксид углерода + прир. газ) с 2-мя порогами | 9977
САКЗ-МК-2 DN 25 НД (оксид углерода + прир. газ) | 10244 | DN 25 НД (оксид углерода + прир. газ) с 2-мя порогами | 10033
САКЗ-МК-2 DN 32 НД (оксид углерода + прир. газ) | 10835 | DN 32 НД (оксид углерода + прир. газ) с 2-мя порогами | 10593
САКЗ-МК-2 DN 40 НД (оксид углерода + прир. газ) | 12134 | DN 40 НД (оксид углерода + прир. газ) с 2-мя порогами | 11883
САКЗ-МК-2 DN 50 НД (оксид углерода + прир. газ) | 12763 | DN 50 НД (оксид углерода + прир. газ) с 2-мя порогами | 12499
САКЗ-МК-2 DN 65 НД (оксид углерода + прир. газ) | 15225 | DN 65 НД (оксид углерода + прир. газ) с 2-мя порогами | 14909
САКЗ-МК-2 DN 80 НД (оксид углерода + прир. газ) | 22144 | DN 80 НД (оксид углерода + прир. газ) с 2-мя порогами | 21635
САКЗ-МК-2 DN 100 НД (оксид углерода + прир. газ) | 23413 | DN 100 НД (оксид углерода + прир. газ) с 2-мя порогами | 22924
САКЗ-МК-2 DN 150 НД (оксид углерода + прир. газ) | 42936 | DN 150 НД (оксид углерода + прир. газ) с 2-мя порогами | 42038
САКЗ-МК-3 DN 20 НД (с диспетчеризацией котельной) | 16078 | DN 20 НД (с диспетчеризацией котельной) | 15694
САКЗ-МК-3 DN 25 НД (с диспетчеризацией котельной) | 16135 | DN 25 НД (с диспетчеризацией котельной) | 15750
САКЗ-МК-3 DN 32 НД (с диспетчеризацией котельной) | 16725 | DN 32 НД (с диспетчеризацией котельной) | 16367
САКЗ-МК-3 DN 40 НД (с диспетчеризацией котельной) | 18025 | DN 40 НД (с диспетчеризацией котельной) | 17600
САКЗ-МК-3 DN 50 НД (с диспетчеризацией котельной) | 18654 | DN 50 НД (с диспетчеризацией котельной) | 18216
САКЗ-МК-3 DN 65 НД (с диспетчеризацией котельной) | 21116 | DN 65 НД (с диспетчеризацией котельной) | 20626
САКЗ-МК-3 DN 80 НД (с диспетчеризацией котельной) | 28035 | DN 80 НД (с диспетчеризацией котельной) | 27408
САКЗ-МК-3 DN 100 НД (с диспетчеризацией котельной) | 29303 | DN 100 НД (с диспетчеризацией котельной) | 28698
САКЗ-МК-3 DN 150 НД (с диспетчеризацией котельной) | 48826 | DN 150 НД (с диспетчеризацией котельной) | 47811
|  | Дополнительная комплектация | Цена
Дополнительная комплектация к системам САКЗ-МК | Цена с НДС, руб | СЗ-1 Сигнализатор на прир. газ с 2-мя порогами | 2634
СЗ-1-1Г(ГТ) Сигнализатор на прир. газ 10% НКПНР | 2523 | СЗ-2 Сигнализатор на оксид углерода с 2-мя порогами | 5549
СЗ-1-2Г Сигнализатор на прир. газ 10%/20% НКПНР | 2736 | ПК З Пульт контроля | 841
СЗ-2-2Д Сигнализатор на оксид углерода 20/100 мг/м2 | 5706 | ПК 4 Пульт контроля | 2466
ПК Пульт контроля (САКЗ-МК-1) | 854 | БР Блок реле для подключения оборудования на 220В | 841
ПДС Пульт диспетчерский сигнальный (САКЗ-МК-2) | 1590 | БУПС-4 Блок управления, питания, сигнализации + пульт контроля к системе с дисп. котельной | 5605
ПД Пульт диспетчерский (САКЗ-МК-3) | 1590
Доплата за клапан СД | 744 | БУК 2.4 Блок управления клапаном КЗГЭМ | 953
|  | Универсальный GSM-модуль M-GSM 2 | 10874
Наименование | Цена с НДС, руб
|  | Наименование | Цена с НДС, руб
СИКЗ-15 (прир. газ) | 3770
СИKЗ-20 (прир. газ) | 4044 | СТГ-1-1Д10(В) с КЭГ 9720 Ду 15, 20 | 13580
СИКЗ-25 (прир. газ) | 4261 | СТГ-1-1Д10(В) с КЭГ 9720 Ду 32, 40, 50 | 16620
СИКЗ-32 (прир. газ) | 5327 | СТГ-1-2Д10(В) с КЭГ 9720 Ду 15, 20 | 15970
САОГ-40 (прир. газ) | 10919 | СТГ-1-2Д10(В) с КЭГ 9720 Ду 32, 40, 50 | 19010
САОГ-50 (прир. газ) | 11629 | Системы контроля загазованности без клапана-отсекателя | Цена
САОГ-65 (прир. газ) | 12482 | СИКЗ-ВЦ (СЗ «Электроника») (прир. газ) | 1506
САОГ-80 (прир. газ) | 19504 | СОУ-1 (оксид углерода) | 7380
САОГ-50 КПЭГ (прир. газ) | 35638 | Сигнал-03-К-CO (оксид углерода) | 6750
САОГ-100 КПЭГ (прир. газ) | 45212 | СГГ-6М-П10; СГГ-6М-П20 (прир. газ) | 3650
БУГ-2 Сигнализатор оксида углерода для САОГ | 5287 | СТГ-1-1Д10(В) (оксид углерода + прир. газ) | 12090
БУГ-3 Сигнализатор оксида углерода для СИКЗ | 5287 | СТГ-1-2Д10(В) (оксид углерода + прир. газ) | 14480

## СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Резервуары для хранения СУГ
Обозначение | Вес, кг | Габаритные размеры | Цена с НДС, руб.
Резервуары наземные, одностенные
СУГ 1600-1,6-10-Н1 | 2750 | 5400х2040х1690 | 290000
СУГ 1600-1,6-12-Н1 | 3100 | 6300х2040х1690 | 310000
СУГ 1600-1,6-14-Н1 | 3500 | 7400х2040х1690 | 350000
СУГ 1600-1,6-16-Н1 | 3900 | 8400х2040х1690 | 390000
СУГ 1600-1,6-18-Н1 | 4350 | 9400х2040х1690 | 440000
СУГ 1600-1,6-20-Н1 | 4800 | 10400х2040х1690 | 545000
СУГ 2400-1,6-50-Н1 | 9700 | 11445х3100х2424 | 969000
СУГ 2400-1,6-100-Н1 | 23000 | 14700х3050х4000 | 1690000
Резервуары подземные, одностенные
СУГ 1400-1,6-5-П1 | 1800 | 3460х2340х1420 | 165000
СУГ 1600-1,6-10-П1 | 2800 | 5400х2470х1620 | 300000
СУГ 1600-1,6-12-П1 | 3200 | 6150х2470х1620 | 325000
СУГ 1600-1,6-14-П1 | 3600 | 7300х2470х1620 | 360000
СУГ 1600-1,6-16-П1 | 4050 | 8300х2470х1620 | 410000
СУГ 1600-1,6-18-П1 | 4450 | 9300х2470х1620 | 470000
СУГ 1600-1,6-20-П1 | 4900 | 10250х2470х1620 | 560000
СУГ 2000-1,6-25-П1 | 5680 | 8105х3050х2024 | 650000
СУГ 2400-1,6-50-П1 | 9700 | 11445х3100х2424 | 999000
СУГ 2400-1,6-100-П1 | 24000 | 14700х3050х4000 | 1800000
Резервуары двустенные
СУГ 1600-1,6-10-П2 | 5500 | 5500х2400х1716 | 570000
СУГ 1600-1,6-12-П2 | 6000 | 6300х2400х1716 | 620000
СУГ 1600-1,6-16-П2 | 7500 | 8500х2400х1716 | 750000
СУГ 1600-1,6-18-П2 | 8200 | 9500х2400х1716 | 810000
СУГ 1600-1,6-20-П2 | 9000 | 10350х2400х1716 | 870000
1. Наружное покрытие резервуаров наземных ― грунт с покрытием эмалью белого цвета и надписью красного цвета "Пропан - Огнеопасно".
2. Наружное покрытие резервуаров подземных - гидроизоляция в два слоя весьма усиленного типа.
3. Сроки изготовления 45-60 календарных дней.
4. Сертификат и Разрешение Ростехнадзора предоставляем.
Испарители и испарительные установки
Поставляем различные типы испарителей, производительностью от 25 кг/час до 300 кг/час, а так же испарительные установки производительностью до 1535 кг/час.
Цена формируется в зависимости от типа, производительности и прочих технических условий.

## Транспортабельные котельные ТКУ
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. единый адрес: gmi@nt-rt.ru веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru
Транспортабельные котельные установки (ТКУ)
Наименование | Номинальная теплопроизводительность |  | Ориентировочный отапливаемый объем, тыс. м3 | Цена с НДС | [6 empty] | Срок изготовления, дней
|  |  |  | базовая | с ГВС | с ХВП | с ГВС и ХВП | узел учета тепла | узел рег. по t наруж.возд. | комм. учет газа
| кВт/ч | Гкал/ч
ТКУ мощностью от 50 до 500 кВт на базе котлов с атмосферной горелкой (КЧМ, "Хопер", "Ишма", КОВ)
ТКУ-50 | 50 | 0.043 | 1.5 | 497900 | 561400 | 535300 | 598900 | по т/з | по т/з | по т/з | 35
ТКУ-63 | 63 | 0.054 | 1.9 | 499200 | 562700 | 536500 | 602500 | по т/з | по т/з | по т/з | 35
ТКУ-80 | 80 | 0.069 | 2.4 | 500400 | 563900 | 540300 | 603700 | по т/з | по т/з | по т/з | 35
ТКУ-100 | 100 | 0.086 | 3 | 531600 | 608700 | 575100 | 643600 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-126 | 126 | 0.108 | 3.8 | 563900 | 628700 | 603700 | 677200 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-160 | 160 | 0.138 | 4.8 | 591300 | 669700 | 633600 | 703400 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-200 | 200 | 0.172 | 6 | 677100 | 737000 | 704600 | 778000 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-240 | 240 | 0.206 | 7.2 | 771800 | 848900 | 819000 | 893800 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-300 | 300 | 0.258 | 9 | 866400 | 943500 | 908700 | 988400 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-400 | 400 | 0.344 | 12 | 973400 | 1049700 | 1009600 | 1092200 | по т/з | по т/з | по т/з | 50
ТКУ-500 | 500 | 0.43 | 15 | 1096000 | 1175700 | 1138300 | 1216900 | по т/з | по т/з | по т/з | 55
ТКУ мощностью от 200 до 1000 кВт на базе котлов Ква "Радон" с дутьевыми блочными горелками производства Италии
ТКУ-200Б (100х2) | 200 | 0.172 | 6 | 816300 | 881600 | 869000 | 930400 | по т/з | по т/з | по т/з | 35
ТКУ-300Б (100х3) | 300 | 0.258 | 9 | 107800 | 1156100 | 1116000 | 1197600 | по т/з | по т/з | по т/з | 40
ТКУ-320Б (160х2) | 320 | 0.275 | 9.6 | 1000700 | 1166200 | 1166220 | 1107300 | по т/з | по т/з | по т/з | 40
ТКУ-400Б (200х2) | 400 | 0.344 | 12 | 1092200 | 1132400 | 993300 | 1191300 | по т/з | по т/з | по т/з | 40
ТКУ-400Б (100х4) | 400 | 0.344 | 12 | 1281500 | 1322900 | 1160500 | 1386900 | по т/з | по т/з | по т/з | 40
ТКУ-480Б (160х3) | 480 | 0.412 | 14.4 | 1241400 | 1316700 | 1155000 | 1379400 | по т/з | по т/з | по т/з | 43
ТКУ-500Б (100х5) | 500 | 0.43 | 15 | 1504800 | 1531100 | 1343100 | 1637700 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-600Б (200х3) | 600 | 0.516 | 18.6 | 1485400 | 1523000 | 1188000 | 1623400 | по т/з | по т/з | по т/з | 50
ТКУ-640Б (160х3) | 640 | 0.55 | 19.8 | 1580000 | 1606400 | 1409100 | 1719200 | по т/з | по т/з | по т/з | 50
ТКУ-800Б (200х4) | 800 | 0.688 | 24 | 1765600 | 1817000 | 1593900 | 1961300 | по т/з | по т/з | по т/з | 50
ТКУ-1000Б (200х5) | 1000 | 0.86 | 30 | 2106700 | 2141900 | 1878800 | 2279800 | по т/з | по т/з | по т/з | 60
ТКУ мощностью от 1250 до 4700 кВт на базе котлов КСВа, КВГМ, VK (комлектация по согласованию с заказчиком)
ТКУ-1250Б | 1250 | 1.1 | 38 | От 2 765 000р. |  | Стоимость проекта в цену котельной не включена. ТКУ мощностью свыше 1000 кВт изготавливаются по индивидуальному проекту.
ТКУ-1500Б | 1500 | 1.29 | 45 | От 3 028 000р.
ТКУ-2000Б | 2000 | 1.78 | 60 | От 4 082 000р.
ТКУ-2250Б | 2250 | 1.93 | 68 | От 4 608 000р.
ТКУ-2500Б | 2500 | 2.15 | 75 | От 5 068 000р.
ТКУ-3000Б | 3000 | 2.58 | 90 | От 6 057 000р.
ТКУ-4700Б | 4700 | 3.99 | 140 | От 8 098 000р.